**Specyfikacja istotnych warunków zamówienia**

dla zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 214 000 euro pod nazwą:

**Dzierżawa analizatorów: do równowagi kwasowo- zasadowej oraz parametrów krytycznych wraz z zakupem i dostawą odczynników dla SP ZOZ Puławy.**

Numer sprawy: ZM 5/230/2020

Puławy, dnia 22.01.2020 r.

**I Nazwa oraz adres Zamawiającego:**

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, ul. J. Bema 1, 24-100 Puławy

Tel. 81 45 02 223

Adres strony internetowej: [www.szpitalpulawy](http://www.szpitalpulawy).pl

Zamawiający nie dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających.

**II Tryb udzielenia zamówienia:**

1. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego ( na podstawie art. 39 i nast. ustawy z 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych z późniejszymi zmianami, zwanej dalej „ustawą Pzp”, aktów wykonawczych do ustawy Pzp oraz niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

2. Niniejsza specyfikacja istotnych warunków zamówienia zwana jest w dalszej treści „siwz” lub „specyfikacją”.

3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej siwz stosuje się przepisy ustawy Pzp oraz aktów wykonawczych do ustawy Pzp.

**III Opis przedmiotu zamówienia:**

1. Przedmiotem zamówienia ZM 5/230/2020 jest dzierżawa analizatorów wraz z zakupem i dostawą odczynników oraz materiałów zużywalnych

2. Nomenklatura wg CPV:

33.69.65.00-0 – odczynniki

3. Podane przez Zamawiającego ewentualne nazwy (znaki towarowe), mają charakter przykładowy, a ich wskazanie ma na celu określenie oczekiwanego standardu, przy czym Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych w zakresie sporządzonego opisu przedmiotu zamówienia.

4. Przedmiot zamówienia określono poprzez wskazanie obiektywnych cech technicznych i jakościowych oraz standardów, dla których określenia dopuszcza się wskazanie przykładowych znaków towarowych.

**IV Termin wykonania zamówienia:**

Sukcesywnie w okresie 36 miesięcy od podpisania umowy.

**V Opis części zamówienia, jeżeli Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych:**

a) zadanie nr 1 - dzierżawa analizatora równowagi kwasowo-zasadowej wraz z zakupem i dostawą odczynników oraz materiałów zużywalnych dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Puławach. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku Nr 6 do siwz.

b) zadanie nr 2 - dzierżawa analizatora parametrów krytycznych wraz z zakupem i dostawą odczynników oraz materiałów zużywalnych dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Puławach. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku Nr 6 do siwz.

Zamawiający dopuszcza możliwości składania ofert częściowych na poszczególne zadania.

**VI Informacje o przewidywanych zamówieniach, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp lub art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp, jeżeli Zamawiający przewiduje udzielenie takich zamówień**

Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielania wskazanych zamówień.

**VII Opis sposobu przedstawienia ofert wariantowych oraz minimalne warunki, jakim muszą odpowiadać oferty wariantowe, jeżeli Zamawiający dopuszcza ich składanie:**

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

**VIII Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:**

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące:

1) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów –Zamawiający nie stawia warunku;

2) sytuacji ekonomicznej lub finansowej – Zamawiający nie stawia warunku;

3) zdolności technicznej lub zawodowej – Zamawiający nie stawia warunku.

2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania w okolicznościach określonych w art. 24 ust. 1 oraz art. 24 ust. 5 ustawy Pzp.

3. Zamawiający zbada obecność i prawidłowość każdego wymaganego dokumentu/oświadczenia, a także czy wymagany dokument/oświadczenie potwierdza spełnianie warunku lub brak podstaw do wykluczenia. Zamawiający dokona formalnej oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu lub braku podstaw do wykluczenia w oparciu o analizę oświadczeń lub dokumentów załączonych przez wykonawcę zgodnie z formułą: spełnia/nie spełnia.

4. W rozdziale IX siwz dotyczącym wykazu oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu lub braku podstaw do wykluczenia, Zamawiający szczegółowo wskazuje, jakich oświadczeń lub dokumentów żąda od Wykonawcy.

5. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.

6. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.

7. Zamawiający ocenia, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13–22 i ust. 5 ustawy Pzp.

8. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują dostawy, do realizacji których te zdolności są wymagane.

9. Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za szkodę poniesioną przez Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.

10. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa, podmiotu, o którym mowa w ust. 5 niniejszego rozdziału, nie potwierdzają spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, Zamawiający żąda, aby Wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego:

1) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub

2) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną, o których mowa w ust. 5 niniejszego rozdziału.

11. Pisemne zobowiązanie, o którym mowa w ust. 6 musi zostać złożone w oryginale podpisanym przez podmiot trzeci.

12. Zamawiający zastosuje procedurę odwróconą zgodnie z art. 24aa ustawy Pzp.

**IX Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz niepodlegania wykluczeniu:**

1. W zakresie wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp należy przedłożyć wraz z ofertą oświadczenie o spełnianiu warunku udziału w postępowaniu według załącznika 3 do siwz.

1a. W zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub 14 RODO Wykonawca zobowiązany jest złożyć wraz z ofertą oświadczenie według załącznika nr 6 do siwz.

2. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcy, Zamawiający żąda złożenia wraz z ofertą aktualnego na dzień składania ofert oświadczenia w zakresie wskazanym w załączniku nr 2 do siwz. Informacje zawarte w oświadczeniu będą stanowić wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

3. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekaże Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Zamawiający zaleca złożenie oświadczenia zgodnie ze wzorem wskazanym w załączniku nr 3 do siwz. W przypadku składania oferty wspólnej ww. dokument składa każdy z Wykonawców składających ofertę wspólną lub upoważniony przez mocodawcę pełnomocnik.

4. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia składa także oświadczenie, o którym mowa w rozdz. IX ust. 2 niniejszej siwz , dotyczące tych podmiotów, zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniu, o którym mowa w rozdz. IX ust. 2 niniejszej siwz.

4a. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu – w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, składa także oświadczenie, o którym mowa w rozdz. IX ust. 1 niniejszej siwz dotyczące tych podmiotów, zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniu, o którym mowa w rozdz. IX ust 1 niniejszej siwz.

5. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni terminie, aktualnych na dzień złożenia następujących oświadczeń lub dokumentów:

1) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy;

2) dokumentów producenta potwierdzających dane techniczne analizatora oraz potrzebne karty charakterystyki odczynników.

6. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w rozdziale IX ust. 5 pkt 1, składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.

7. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa powyżej, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, organem sądowy,, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio do miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.

8. Wykonawcy obowiązani są dołączyć do oferty dokument pełnomocnictwa (zgodnie   
z art. 23 ust. 2 ustawy Pzp) w przypadku, gdy o udzielenie zamówienia ubiega się wspólnie kilku wykonawców, o zakresie, co najmniej: do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

9. Wykonawca może dołączyć do oferty, umowę regulującą współpracę podmiotów występujących wspólnie lub przed zawarciem umowy, jeśli złożona oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą przez Zamawiającego.

10. Do oferty należy dołączyć dokumenty wskazujące, że osoba podpisująca ofertę i inne dokumenty lub oświadczenia jest do tej czynności umocowana, chyba że umocowanie wynika z dokumentów dostępnych dla Zamawiającego w myśl art. 26 ust. 6 ustawy Pzp. W przypadku złożenia kopii pełnomocnictwa musi być ono potwierdzone za zgodność z oryginałem przez osoby udzielające pełnomocnictwa lub notariusza.

11. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia i podmiotów, o których mowa w rozdziale VIII ust. 5 siwz, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio Wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczane za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub te podmioty.

12. Dokumenty (z zastrzeżeniem dokumentu pełnomocnictwa), o których mowa w siwz, Wykonawcy mogą składać w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność   
z oryginałem przez Wykonawcę, tj. przez osobę uprawnioną do reprezentacji Wykonawcy   
w obrocie gospodarczym.

13. Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu, gdy złożona przez Wykonawcę kopia dokumentu będzie nieczytelna lub będzie budzić wątpliwości co do jej prawdziwości.

14. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się w języku polskim. Dokumenty lub oświadczenia sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski. Zasada ta rozciąga się także na składane w toku postępowania wyjaśnienia, oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje itp.

15. Jeżeli Wykonawca nie złoży oświadczenia, o którym mowa w rozdziale IX niniejszej siwz, oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, lub innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, oświadczenia lub dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez Zamawiającego wątpliwości, Zamawiający wezwie do ich złożenia, uzupełnienia, poprawienia w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia oferta Wykonawcy podlegałaby odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.

16. Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w rozdziale IX ust. 5 siwz, jeżeli Zamawiający posiada oświadczenia lub dokumenty dotyczące tego Wykonawcy lub może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2014 r. poz. 1114 oraz z 2016 r. poz. 352).

17. W przypadku Wykonawców z zagranicy są oni zobowiązani do podania w ofercie rejestrów publicznych danego kraju, z których Zamawiający może pobrać bezpłatnie dokumenty dotyczące Wykonawców. Jeżeli Wykonawca zagraniczny nie wskaże danego rejestru, Zamawiający uzna, że dany dokument nie jest dostępny bezpłatnie w rejestrze publicznym i Wykonawca będzie zobowiązany do jego przedłożenia.

18. W przypadku, o którym mowa w ust. 17, Zamawiający żąda od Wykonawcy przedstawienia tłumaczenia na język polski wskazanych przez Wykonawcę i pobranych samodzielnie przez Zamawiającego dokumentów.

19. Zamawiający zastrzega, że w zgodzie z treścią art. 26 ust. 2f ustawy Pzp, jeżeli będzie to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie zamówienia, zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że nie podlegają wykluczeniu, spełniają warunki udziału w postępowaniu, a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio oświadczenia lub dokumenty nie są już aktualne, do złożenia aktualnych oświadczeń lub dokumentów*.*

**X Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami:**

1. Zamawiający i Wykonawcy w zakresie składania oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji porozumiewać się będą za pomocą drogi elektronicznej, a każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza e-mailem ich otrzymania z zastrzeżeniem, że dla złożenia oferty wymagana jest forma pisemna.

2. Zawsze dopuszczalna jest forma pisemna. Pismo złożyć można osobiście   
w Sekretariacie SP ZOZ w Puławach , budynek administracji 1 piętro, pok. w godzinach 7:30 – 15:00, ul. Bema 1 albo przesłać listownie. W tym przypadku datą złożenia oświadczenia woli jest data wpływu pisma na wskazany wyżej adres.

3. Zamawiający dopuszcza formę elektroniczną w zakresie:

1. przekazywania informacji z otwarcia ofert wraz z informacją na temat kwoty przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia;
2. przesyłania przez Wykonawców zapytań dotyczących treści siwz oraz odpowiedzi na te pytania przez Zamawiającego;
3. przesyłania przez Zamawiającego wezwań do uzupełnień i wyjaśnień oraz informacji o wynikach postępowania w sytuacji braku dostępności drogi faksowej, z zastrzeżeniem, że e-mail potwierdzony zostanie niezwłocznie w formie pisemnej;
4. przesyłania przez Wykonawców na żądanie Zamawiającego wyjaśnień ;

– adres e-mail: zp@szpitalpulawy.pl

4. Zamawiający nie będzie udzielał ustnych i telefonicznych informacji, wyjaśnień czy odpowiedzi na kierowane do Zamawiającego zapytania, w sprawach wymagających zachowania formy pisemnej.

5. Osobą upoważnioną do porozumiewania się z Wykonawcami jest Jan Kowalczyk, w godzinach pracy Zamawiającego, tj. 7:30 – 15:00. Korespondencja, która wpłynie do Zamawiającego po godzinach jego urzędowania, zostanie potraktowana tak, jakby przyszła w dniu następnym.

**XI Termin związania ofertą**

Termin związania ofertą wynosi 30 dni od ostatecznego terminu składania ofert.

**XII Wymagania dotyczące wadium:**

Zamawiający nie przewiduje wpłaty wadium.

**XIII Opis sposobu przygotowania ofert:**

1. Ofertę sporządza się w języku polskim przy użyciu formularza stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszej siwz*.*

2. Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę. Na ofertę składają się wszystkie dokumenty i załączniki wymagane zapisami niniejszej siwz.

3. Dokumenty tworzące ofertę muszą być podpisane przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy. Upoważnienie do ich podpisania musi być dołączone do oferty, o ile nie wynika ono z innych dokumentów załączonych przez Wykonawcę.

4. W przypadku gdy Wykonawca dołącza do oferty kopię jakiegoś dokumentu, musi być ona poświadczona za zgodność z oryginałem przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy w obrocie gospodarczym (na kserokopii składa się własnoręczny podpis poprzedzony adnotacją „za zgodność z oryginałem”). Jeżeli do podpisania oferty upoważnione są łącznie dwie lub więcej osób, kopie dokumentów muszą być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez wszystkie te osoby.

5. Oferty winny być podpisane w wyznaczonych miejscach przez osoby upoważnione   
do reprezentowania Wykonawcy w obrocie gospodarczym.

6. Ofertę wypełnić należy w sposób czytelny, na maszynie do pisania lub komputerze lub czytelnym pismem odręcznym. Nieczytelne oferty mogą zostać odrzucone.

7. Do formularza dołączyć należy prawidłowo wypełnione wszystkie dokumenty, załączniki   
i oświadczenia wymienione w rozdziale IX niniejszej siwz.

8. Oferta winna być złożona przed upływem terminu składania ofert.

9. Ofertę wraz z wymaganymi załącznikami i dokumentami zamieścić należy w kopercie zaadresowanej na Zamawiającego i podpisanej w następujący sposób: „Oferta na dzierżawę analizatorów wraz z zakupem i dostawą odczynników, nr sprawy 5/230/2020” oraz: „Nie otwierać przed dniem 31.01.2020 r., godz. 10:15.”

10. Wykonawca złoży ofertę zgodnie z wymaganiami siwz.

11. Zaleca się, aby wszystkie strony oferty i załączników były ponumerowane i parafowane   
w prawym górnym rogu.

12. Wszystkie miejsca, w których naniesiono zmiany, winny być parafowane przez osobę upoważnioną do reprezentowania firmy w obrocie gospodarczym.

13. Oferty wspólne, sporządzone przez dwa lub więcej podmiotów, zwanych w dalszej treści Wykonawcą wspólnym, powinny spełniać następujące wymagania:

1. oferta, wraz z załącznikami, winna być podpisana przez pełnomocnika
   * do oferty należy załączyć dokument pełnomocnictwa;
2. sposób składania oświadczeń i dokumentów w ofercie wspólnej szczegółowo opisano   
   w rozdziale IX siwz;
3. przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego Zamawiający może wymagać dołączenia umowy regulującej współpracę tych Wykonawców, zawierającą, co najmniej:

- zobowiązanie do realizacji wspólnego przedsięwzięcia gospodarczego obejmującego swoim zakresem przedmiot zamówienia,

- czas obowiązywania umowy, który nie może być krótszy niż termin udzielonej rękojmi lub gwarancji;

1. warunki określone przez Zamawiającego w siwz winny być spełnione przez Wykonawców wspólnych łącznie. Należy zaznaczyć jednocześnie w ofercie, który z Wykonawców odpowiada za spełnienie jakich warunków siwz;
2. wszelka wymiana pism, korespondencji w imieniu Wykonawców wspólnych dokonywana jest przez pełnomocnika. Zamawiający kieruje wszelką informację i korespondencję do pełnomocnika;
3. Wykonawcy występujący wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania.

14. Oferta wraz z wszelkimi oświadczeniami i pozostałymi dokumentami jest jawna, z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z   
16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. nr 47, poz. 211),   
a Wykonawca składając ofertę, zastrzegł w odniesieniu do tych informacji, że nie mogą być one udostępnione.

**XIV Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert:**

Prawidłowo zamkniętą i opisaną kopertę zawierającą ofertę (formularz wraz z dokumentami, załącznikami i oświadczeniami wskazanymi w niniejszej siwz) składać należy w Sekretariacie SP ZOZ w Puławach , pok. Nr 1., ul. Bema , w terminie do 31.01.2020 r. do godziny 10:00

Otwarcie ofert nastąpi: 31.01.2020 r. pok. nr 5 parter, budynek administracji SP ZOZ w Puławach, ul. Bema 1 o godzinie 10:15. Wszelkie zmiany terminów dokonane przez Zamawiającego do czasu składania ofert wymagają od Wykonawcy aktualizacji zapisów niniejszego rozdziału.

**XV Opis sposobu obliczenia ceny:**

1. Łączna cena oferty musi być podana liczbowo i słownie w kwocie brutto w złotych polskich (PLN), na formularzu (ofercie Wykonawcy) stanowiącym załącznik nr 1 do siwz, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku oraz uwzględniać całość ponoszonego przez Zamawiającego wydatku na sfinansowanie zamówienia z zastrzeżeniem ust. 4 i 5.

2. Podana przez Wykonawcę cena oferty stanowi maksymalny koszt dla Zamawiającego w związku z realizacją zamówienia. Cena ta nie podlega negocjacji czy zmianie w toku postępowania, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 ustawy Pzp.

3. W cenie oferty powinny być uwzględnione w szczególności wszystkie należności publicznoprawne z tytułu obrotu przedmiotem zamówienia, koszty transportu, opakowania, ewentualne ubezpieczenie w czasie dostaw i instalacji oraz koszty uruchomienia, ewentualnych innych, nieprzewidzianych prac, nieuwzględnionych w opisie przedmiotu zamówienia, a niezbędnych do zrealizowania przedmiotu zamówienia, a także gwarancja i serwis gwarancyjny.

4. Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. Wykonawca, składając ofertę, informuje Zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku. Powyższe dotyczy również wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów oraz importu usług.

5. Jeżeli Wykonawcy złożą oferty, których wybór prowadziłby do powstania obowiązku celnego Zamawiającego zgodnie z przepisami celnymi w zakresie dotyczącym importu towaru, w celu dokonania oceny ofert Zamawiający doliczy do przedstawionych w nich cen cło, które miałby obowiązek ponieść zgodnie z obowiązującymi przepisami.

**XVI Informacja dotycząca walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą:**

1. Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone w złotych polskich (PLN).
2. Zamawiający nie przewiduje rozliczenia w walutach obcych.

**XVII Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego:**

Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

1. Cena brutto - 70 %

W trakcie oceny ofert kolejno rozpatrywanym i ocenianym ofertom przyznawane są punkty według:

- za najniższą cenę brutto – 70 pkt

Cena oferowana minimalna brutto oferty

Cena = ---------------------------------------------------------- x 70 pkt

Cena brutto badanej oferty

2. Realizacja dostawy odczynników najkrótsza licząc od dnia otrzymania zlecenia – 10 %

Realizacja dostawy od dnia otrzymania zlecenia – będzie oceniana na podstawie złożonego oświadczenia (pkt 2 formularza "oferta wykonawcy"). Najwyżej będzie oceniona oferta, która zaoferuje najkrótszy termin realizacji dostawy odczynników.

Zamawiający wymaga aby termin realizacji dostawy był nie dłuższy niż 5 dni licząc od dnia otrzymania zlecenia (wymagania wzoru umowy). Punkty w tym kryterium oceny zostaną przyznane wykonawcy jeżeli zaoferuje on termin realizacji dostawy nie dłuższy niż 5 dni licząc od dnia otrzymania zlecenia.

Termin wykonania zamówienia liczony w dniach (znaczenie kryterium – max. 10 pkt) będzie oceniane na podstawie wzoru:

(TWZmin/ TWZoc) x Zk = T

gdzie:

TWZmin – najkrótszy termin wykonania zamówienia wynikający z ocenianych ofert / w dniach/

TWZoc – termin wykonania zamówienia w ocenianej ofercie / w dniach/

Zk – Znaczenie kryterium w punktach – 10 pkt

T – liczba punktów w tym kryterium

3. Realizacja dostawy aparatu najkrótsza licząc od dnia podpisania umowy – 20 %

Realizacja dostawy aparatów od dnia podpisania umowy – będzie oceniana na podstawie złożonego oświadczenia (pkt 2 formularza "oferta wykonawcy"). Najwyżej będzie oceniona oferta, która zaoferuje najkrótszy termin realizacji dostawy aparatu.

Zamawiający wymaga aby termin realizacji dostawy był nie dłuższy niż dwa tygodnie licząc od dnia podpisania umowy. Punkty w tym kryterium oceny zostaną przyznane wykonawcy, jeżeli zaoferuje on termin realizacji dostawy nie dłuższy niż 14 dni.

Termin wykonania zamówienia liczony w dniach (znaczenie kryterium – max. 10 pkt) będzie oceniane na podstawie wzoru:

(TWZmin/ TWZoc) x Zk = T

gdzie:

TWZmin – najkrótszy termin wykonania dostawy wynikający z ocenianych ofert / w dniach/

TWZoc – termin wykonania dostawy w ocenianej ofercie / w dniach/

Zk – Znaczenie kryterium w punktach – 20 pkt

T – liczba punktów w tym kryterium

Punkty przyznane w oparciu o dane Wykonawcy zawarte w załączniku nr 6 do siwz. Każde zadanie będzie oceniane oddzielnie.

**XVIII Informacja o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty, w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego:**

1. Zawarcie umowy na realizację przedmiotu zamówienia nastąpi w siedzibie Zamawiającego,   
w sposób ustalony indywidualnie z Wykonawcą, który złoży ofertę najkorzystniejszą pod względem kryteriów oceny ofert.

2. Zawarcie umowy może nastąpić także w ten sposób, że Zamawiający prześle Wykonawcy wypełnioną i podpisaną umowę w odpowiedniej liczbie egzemplarzy, a Wykonawca odeśle podpisane egzemplarze w możliwie najwcześniejszym terminie Zamawiającemu.

**XIX Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy albo wzór umowy, jeżeli Zamawiający wymaga od Wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia publicznego na takich warunkach:**

1. Zamawiający informuje, że przewiduje możliwości zmiany umowy. Zmiany zawartej umowy mogą nastąpić w następujących przypadkach, gdy:

a) ulegnie zmianie stan prawny w zakresie dotyczącym realizowanej umowy, który spowoduje konieczność zmiany sposobu wykonania zamówienia przez Wykonawcę;

b) wystąpią przeszkody o obiektywnym charakterze (zdarzenia nadzwyczajne, zewnętrzne   
i niemożliwe do zapobieżenia, a więc mieszczące się w zakresie pojęciowym tzw. siły wyższej), np. pogoda uniemożliwiająca wykonywanie umowy, zdarzenia nieleżące po żadnej ze stron umowy. Strony mają prawo do skorygowania uzgodnionych zobowiązań i przesunięcia terminu realizacji maksymalnie o czas trwania siły wyższej. Strony zobowiązują się do natychmiastowego poinformowania się nawzajem o wystąpieniu ww. przeszkód;

c) nastąpi konieczność wykonania innych, nieprzewidzianych prac, nieuwzględnionych w opisie przedmiotu zamówienia, a niezbędnych do zrealizowania przedmiotu zamówienia skutkujących przesunięciem terminu realizacji zamówienia o czas niezbędny do ich wykonania.

2. Wzór umowy stanowi załącznik nr 5 do niniejszej siwz.

3. Strony dopuszczają możliwość zmian redakcyjnych, korekty omyłek pisarskich oraz zmian będących następstwem zmian danych ujawnionych w rejestrach publicznych bez konieczności sporządzania aneksu.

**XX Wskazanie części zamówienia, która może być powierzona podwykonawcom:**

Zamawiający dopuszcza wykonanie przedmiotu zamówienia przy udziale podwykonawców. Zakres prac, który Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom oraz nazwy podwykonawców należy wymienić w ofercie Wykonawcy – zgodnie z załącznikiem nr 1 do siwz.

W przypadku gdy Wykonawca nie wskaże powyższych informacji, Zamawiający uzna, iż zamówienie realizowane będzie bez udziału podwykonawców.

**XXI Maksymalna liczba Wykonawców, z którymi Zamawiający zawrze umowę ramową, jeżeli Zamawiający przewiduje zawarcie umowy ramowej:**

Zamawiający nie prowadzi postępowania w celu zawarcia umowy ramowej.

**XXII Informacje dodatkowe dotyczące wysokości zwrotu kosztów udziału w postępowaniu, jeżeli Zamawiający przewiduje ich zwrot, oraz aukcji elektronicznej, jeżeli Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną.**

1. Wszystkie koszty związane z uczestnictwem w postępowaniu, w szczególności  
z przygotowaniem i złożeniem ofert ponosi Wykonawca składający ofertę.

2. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

3. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.

**XXIII Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia:**

1. Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp.

2. Odwołanie przysługuje od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy Pzp.

3. Odwołanie wnosi się w terminie określonym w art. 182 ustawy Pzp.

4. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy Pzp, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

5. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu*.*

6. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu*.*

7. W przypadku wniesienia odwołania wobec treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia zamawiający może przedłużyć termin składania ofert lub termin składania wniosków.

8. W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Izbę orzeczenia.

9. W sprawach nieuregulowanych w ustawie Pzp zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego.

**XXIV Adres poczty elektronicznej lub strony internetowej Zamawiającego, jeżeli Zamawiający dopuszcza porozumiewanie się drogą elektroniczną; informacje dotyczące aukcji elektronicznej; wysokość zwrotu kosztów udziału w postępowaniu, jeżeli Zamawiający przewiduje ich zwrot; informacje dotyczące zawarcia umowy ramowej**

Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu nie dopuszcza porozumiewania się drogą elektroniczną, z zastrzeżeniem rozdziału X ust. 3.

Puławy, 22.01.2020 r.

podpis Zamawiającego:

Artur Bodys

Pełnomocnik Dyrektora

**Załącznik nr 1 do siwz**

nazwa i adres siedziby Wykonawcy:

nr NIP

nr REGON

nr telefonu

nr faksu

e-mail

KRS/CEiDG

dane osoby upoważnionej ze strony Wykonawcy do kontaktowania się z Zamawiającym:

**O F E R T A W Y K O N A W C Y**

1. Oferujemy dzierżawę analizatora wraz z zakupem i dostawą odczynników dla SPZOZ Puławy na warunkach i zasadach określonych w siwz po cenie ryczałtowej brutto zgodnej z podaną w zał. Nr 7 do siwz i na warunkach i zasadach określonych w siwz ZM 5/230/2020. Wypełniony załącznik nr 6 do siwz stanowi część złożonej oferty

ZADANIE NR 1

Cena brutto: .........................................................................................................

(cena brutto słownie: ………...............................................................................................................)

ZADANIE NR 2

Cena brutto: .........................................................................................................

(cena brutto słownie: ………...............................................................................................................)

Czy wybór oferty będzie prowadził do powstania obowiązku podatkowego po stronie Zamawiającego TAK/NIE\*

Jeżeli Wykonawca wskaże TAK (powstanie obowiązek podatkowy u Zamawiającego), Wykonawca wskazuje rodzaj towaru/usługi, której ten obowiązek dotyczy ………………………………………………………………………………(nazwa towaru/usługi).

ZADANIE NR 1

Cena netto (bez VAT) ………………….. (Uwaga! Dotyczy tylko dostaw/usług, dla których obowiązek podatkowy przechodzi na Zamawiającego).

ZADANIE NR 2

Cena netto (bez VAT) ………………….. (Uwaga! Dotyczy tylko dostaw/usług, dla których obowiązek podatkowy przechodzi na Zamawiającego

1. Termin dostawy aparatu ……………………….( do 4 tygodni od podpisania umowy).
2. Termin dostawy cząstkowej odczynników ………………….( do 5 dni roboczych)

Numer fax ……………………………… oraz adres e-mail ………………………………….. do składania zamówień.

5. Termin płatności …………… / nie mniej niż 30 dni/

6. Oświadczamy, iż zaakceptowaliśmy termin realizacji przedmiotu umowy wskazany   
w części IV siwz oraz w umowie.

7. . Oświadczamy, że jesteśmy związani niniejszą ofertą na czas wskazany w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

9. Oświadczamy, że zawarty w specyfikacji istotnych warunków zamówienia wzór umowy został przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

10. Oświadczamy, iż zamierzamy zlecić podwykonawcy następujące części zamówienia(wypełnić tylko w przypadku realizacji zamówienia przy udziale podwykonawców)

część ………………………………… nazwa firmy podwykonawcy ………………..

część ………………………………… nazwa firmy podwykonawcy ………………..

11. Oświadczam, iż zapoznałam/-em się z treścią klauzuli informacyjnej do SIWZ do postępowania o znaku ZM 5/230/2020 dzierżawa analizatora wraz z zakupem i dostawą odczynników , w tym z informacją o celu i sposobach przetwarzania danych osobowych oraz prawie dostępu do treści swoich danych i prawie ich poprawiania, który to fakt potwierdzam własnoręcznym podpisem. Jednocześnie oświadczam, iż wszystkie podane osobowe są prawdziwe i aktualne.

……………………… dnia ……………………

……………………………………………………..

(podpis osoby upoważnionej do reprezentacji)

\*Niepotrzebne skreślić

**Załącznik nr 2 do siwz**

***OświadczeniE o BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA   
O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA***

***OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY:***

1. *Oświadczam, że na dzień składania ofert nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12–23 ustawy Pzp.*
2. *Oświadczam, że na dzień składania ofert nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp.*

*…………………………………………*

*(podpis)*

*Oświadczam, że na dzień składania ofert zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art. …………. ustawy Pzp (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt 13–14, 16–20 lub art. 24 ust. 5 ustawy Pzp). Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy Pzp podjąłem następujące środki naprawcze:…………………………………………………………………………*

*………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………*

*…………………………………………*

*(podpis)*

***OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODMIOTU, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA:***

*Oświadczam, że następujący/e podmiot/y, na którego/ych zasoby powołuję się w niniejszym postępowaniu, tj.:*

*……………………………………………………………………………………………………………………… (podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG), nie podlega/ją wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na dzień składania ofert.*

*…………………………………………*

*(podpis)*

**Załącznik 3 do siwz**

***INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY:***

*Oświadczam, że na dzień składania ofert spełniam warunki udziału w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego dzierżawa analizatora wraz z zakupem i dostawą odczynników oraz zapewnieniem opieki serwisowej*  *- ZM 5/230/2020*

*…………………………………………………………..*

*(podpis osoby upoważnionej do reprezentacji)*

***INFORMACJA W ZWIĄZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW****:*

*Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych przez Zamawiającego, polegam na zasobach następującego/ych podmiotu/ów: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………   
w następującym zakresie: …………………………………………………………………………………………*

*………………………………………………………………………………………………………………………… (wskazać podmiot i określić odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu).*

*………………………………………………………*

*(podpis osoby upoważnionej do reprezentacji)*

**Załącznik nr 4 do siwz**

***OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE GRUPY KAPITAŁOWEJ***

*Oświadczam, że Wykonawca, którego reprezentuję w postępowaniu ZM 5/230/2020 na dzierżawę analizatora wraz z zakupem i dostawą odczynników*

* *nie należy do grupy kapitałowej\**
* *należy do grupy kapitałowej i w załączeniu przedkładam listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej oraz przedstawiam dowody, że powiązania z innym podmiotem (wykonawcą) nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia\*,*

*o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Prawo zamówień publicznych (z Wykonawcami, którzy złożyli oferty w niniejszym postępowaniu.*

*………………………………………………………*

*(podpis osoby upoważnionej do reprezentacji)*

\* Niepotrzebne skreślić

**Załącznik nr 5 do siwz**

Umowa Nr /P/20120

zawarta dnia …...……….….. w Puławach, pomiędzy:

Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej z siedzibą w Puławach przy ul. Bema 1,   
24-100 Puławy, zarejestrowanym w rejestrze stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji i publicznych zakładów opieki zdrowotnej prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin - Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000026256, NIP 716-22-38-942, REGON 431205731

reprezentowanym przez:

zwanym dalej „Dzierżawcą”

a

………………………. z siedzibą w ……………………………………………………… wpisanym do …………………………………………………………………………………….. prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla ……………………., ……… Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS…………………….., NIP……………………….., REGON …………………...,

zwaną w dalszej części umowy „Wydzierżawiającym”

reprezentowanym przez:

…………………………………………..……..……….………………………………………...

zwani łączni w dalszej części umowy „Stronami”,

o następującej treści:

Stosownie do wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dzierżawę analizatora wraz z zakupem i dostawą odczynników dla SP ZOZ w Puławach i wyboru oferty Wydzierżawiającego , Strony zawierają umowę o treści:

§ 1

Przedmiotem umowy jest dzierżawa analizatora ………………. typ …………………………., - zwanym dalej Urządzeniem wraz z dostawą odczynników na okres trzech lat (wg Załącznika nr 1 do umowy).

§ 2

1. Dostawa Urządzenia nastąpi w okresie …………………. od daty zawarcia umowy.

2. Przekazanie Urządzenia nastąpi protokołem zdawczo – odbiorczym, sporządzonym z udziałem obu Stron, dołączonym do niniejszej umowy.

3. Wydzierżawiający dostarczy Urządzenie i zainstaluje w Laboratorium SP ZOZ w Puławach na swój koszt.

§ 3

1. Dzierżawca będzie korzystał z Urządzeń zgodnie z ich przeznaczeniem i właściwościami zawartymi w instrukcji obsługi producenta urządzenia.

2. Dzierżawca nie ma prawa bez zgody Wydzierżawiającego oddawać Urządzeń osobie trzeciej do bezpłatnego używania ani ich poddzierżawiać.

3. Dzierżawca bez zgody Wydzierżawiającego nie ma prawa czynić w Urządzeniach żadnych zmian.

§ 4

Wydzierżawiający zwalnia Dzierżawcę z obowiązku ubezpieczenia przedmiotu dzierżawy od kradzieży z włamaniem lub utraty w wyniku zdarzeń losowych przez cały okres dzierżawy.

§ 5

1. Wszelkie naprawy Urządzeń w czasie trwania umowy będą dokonywane przez Wydzierżawiającego w miejscu zainstalowania urządzeń, z zastrzeżeniem ust. 2.

2. W sytuacji, gdy awaria będzie wymagała specjalistycznego sprzętu dostępnego wyłącznie w warsztacie Wydzierżawiającego, naprawy zostaną wykonane w warsztacie Wydzierżawiającego.

3. W przypadku zaistnienia okoliczności o której mowa w ust. 2, organizacja demontażu i transportu Urządzenia od Dzierżawcy do warsztatu Wydzierżawiającego i z warsztatu Wydzierżawiającego do Dzierżawcy odbywać się będzie na koszt Wydzierżawiającego.

4. Bez względu na miejsce wykonania naprawy urządzeń czas naprawy nie może przekroczyć 3 (trzech) dni roboczych od daty zgłoszenia awarii w drodze faksu. W przeciwnym wypadku Wydzierżawiający zobowiązuje się do zapewnienia urządzenia zastępczego o parametrach nie gorszych od przedmiotu dzierżawy.

§ 6

1. Strony ustalają wysokość czynszu miesięcznego za dzierżawę w kwocie netto ..............zł., słownie: wartość netto :............. a po doliczeniu podatku od towarów i usług VAT w wysokości ...............w kwocie miesięcznej brutto .............., słownie: wartość brutto:...........

2. Czynsz określony w ust. 1 Dzierżawca będzie płacił w terminie …….. dni od wystawienia faktury, w formie polecenia przelewu na konto Wydzierżawiającego podane w fakturze.

3. W przypadku zmiany przepisów prawa podatkowego w okresie obowiązywania umowy, w szczególności zmiany stawek podatku VAT, od dnia obowiązywania nowej stawki do cen netto objętych umową doliczany będzie podatek VAT według nowej stawki. Zmiana, o której mowa w zdaniu poprzedzającym, nie stanowi zmiany umowy i nie wymaga aneksu.

§ 7

Po zakończeniu dzierżawy Dzierżawca zwróci Wydzierżawiającemu Urządzenie w stanie odpowiednim do prawidłowego korzystania .

§ 8

Wydzierżawiający ma prawo kontroli korzystania przez Dzierżawcę z Urządzenia.

§ 9

1. Wydzierżawiający będzie dostarczał Dzierżawcy odczynniki do Urządzenia w okresie trwania umowy.

2. Miejsce dostaw – Laboratorium w Szpitalu Specjalistycznym w Puławach, ul. Bema 1.

3. Koszt dostawy jest wliczony w cenę odczynników.

4. Częstotliwość dostaw – zgodnie z zapotrzebowaniem Dzierżawcy złożonym w formie faksu na numer faxu .... …………lub na adres e-mail [....](mailto:dzial.przetagow@roche.com#_blank).............., na ... dni wcześniej przed terminem dostawy.

5. Przedmiot umowy musi być dopuszczony do obrotu na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.

6. Realizacja dostaw następować będzie sukcesywnie, w zależności od potrzeb Zamawiającego, w okresie 36 miesięcy od podpisania umowy.

7.Strony zgodnie oświadczają, iż ilość asortymentu określona w ofercie Wykonawcy ma charakter wyłącznie szacunkowy, przy czym Zamawiający zastrzega sobie prawo zmniejszenia ilości asortymentu w stosunku do ilości określonej w tejże ofercie, nie powodującego powstania roszczeń po stronie Wykonawcy, a Wykonawca oświadcza, że wyraża na to zgodę.

§ 10

1. Cenę za odczynniki Strony ustalają w wysokości zgodnej z ofertą i stanowiącej Załącznik nr 1 do umowy.

Wartość netto : ………………………………………………….

VAT …………….%

Wartość brutto: …………………………………………….. z zastrzeżeniem § 1 pkt. 5

2. Cena netto określona w ust. 1 jest cena stałą przez okres trwania umowy.

3. W przypadku zmiany przepisów prawa podatkowego w okresie obowiązywania umowy, w szczególności zmiany stawek podatku VAT, od dnia obowiązywania nowej stawki do cen netto objętych umową doliczany będzie podatek VAT według nowej stawki. Zmiana, o której mowa w zdaniu poprzedzającym, nie stanowi zmiany umowy i nie wymaga aneksu.

§ 11

1.Należność za odczynniki Dzierżawca będzie płacił w formie polecenia przelewu na konto Wydzierżawiającego podane w fakturze, w terminie………….dni liczonych po dokonaniu dostawy i prawidłowym wystawieniem faktury VAT.

2. W przypadku przekroczenia terminu zapłaty Wykonawca będzie uprawniony do naliczania odsetek zgodnie z ustawą o terminach zapłaty w transakcjach handlowych za każdy dzień opóźnienia w zapłacie.

§ 12

1. Umowę strony zawierają na okres 36 miesięcy od ........r. do ......... r.

2. Wydzierżawiający ma prawo rozwiązać umowę za uprzednim powiadomieniem Dzierżawcy z zachowaniem 1 miesiąca w przypadku:

1) wykorzystywania Urządzeń przez Dzierżawcę niezgodnie z jego właściwościami i przeznaczeniem,

2) oddania Urządzeń bez zgody Wydzierżawiającego do używania osobie trzeciej lub poddzierżawienie ich,

3) zwłoki Dzierżawcy z zapłatą czynszu za trzy pełne okresy płatności.

3. Dzierżawca ma prawo rozwiązać umowę za uprzednim powiadomieniem Wydzierżawiającego z zachowaniem 1 miesiąca w przypadku naruszenia postanowień §5 bądź trzykrotnego opóźnienia Wydzierżawiającego w dostawie odczynników.

4. W przypadku dużej awaryjności urządzenia (ponad 3 wizyty serwisu w miesiącu) Dzierżawca zastrzega sobie prawo wymiany urządzenia na nowe. W razie powtarzającej się awaryjności zastrzega sobie prawo rozwiązania umowy bez zachowania terminów wypowiedzenia.

5. Umowa może być przez każdą ze Stron rozwiązana za wypowiedzeniem z zachowaniem trzymiesięcznego okresu wypowiedzenia.

6. Zamawiający zastrzega możliwość zmiany postanowień niniejszej umowy, na warunkach określonych w niniejszej umowie.

7. Zmiany do umowy mogą zostać wprowadzone na zasadzie zgodnego porozumienia Stron

i mogą dotyczyć w szczególności terminów realizacji dostaw, okresu trwania umowy, a także w przypadku zmiany ceny za dany produkt bez względu na przyczynę takiej zmiany, zmiany numerów katalogowych produktu, przy czym nie mogą one prowadzić do naruszenia lub obejścia przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych.

8. Niezależnie od powyższego, Strony postanawiają, iż dokonają w formie pisemnego aneksu zmiany wynagrodzenia w wypadku wystąpienia którejkolwiek ze zmian przepisów wskazanych w art. 142 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, tj. zmiany:

a) stawki podatku od towarów i usług,

b) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę,

c) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne.

9. Zmiana wysokości wynagrodzenia obowiązywać będzie od dnia wejścia w życie zmian   
o których mowa w ust. 8.

10. W wypadku zmiany, o której mowa w ust. 8 lit. a) wartość netto wynagrodzenia Wykonawcy  nie zmieni się, a określona w aneksie wartość brutto wynagrodzenia zostanie wyliczona na podstawie nowych przepisów.

11. W przypadku zmiany, o której mowa w ust 8 lit. b) wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o wartość wzrostu całkowitego kosztu Wykonawcy wynikającą ze zwiększenia wynagrodzeń osób bezpośrednio wykonujących zamówienie do wysokości zmienionego minimalnego wynagrodzenia, z uwzględnieniem wszystkich obciążeń publicznoprawnych od kwoty wzrostu minimalnego wynagrodzenia.

12. W przypadku zmiany, o którym mowa w ust 8 lit. c) wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o wartość wzrostu całkowitego kosztu Wykonawcy, jaką będzie on zobowiązany dodatkowo ponieść w celu uwzględnienia tej zmiany, przy zachowaniu dotychczasowej kwoty netto wynagrodzenia osób bezpośrednio wykonujących zamówienie na rzecz Zamawiającego.

13. Za wyjątkiem sytuacji, o której mowa w ust.8, wprowadzenie zmian wysokości wynagrodzenia wymaga uprzedniego złożenia przez Wykonawcę dokumentów i informacji potwierdzających wpływ powyższych zmian na koszt wykonania przedmiotu umowy.

§ 13

Dzierżawca zastrzega sobie, że faktyczna ilość zakupionych odczynników do umowy zależy od jego potrzeb i może być mniejsza od ilości podanych w Załączniku nr 1 do umowy i z faktu tego Wydzierżawiający nie będzie wywodził żadnych skutków prawnych. Zmniejszenie zamawianego asortymentu nie przekroczy 20 %.

§ 14

1. Strony zgodnie postanawiają, że obowiązującą formą odszkodowania są kary umowne. Podstawę do naliczenia kar umownych stanowi kwota czynszu dzierżawy brutto za 36 miesięcy ( dalej Kwota Czynszu).

2. Strony zapłacą kary umowne z następujących tytułów:

1) Wydzierżawiający na rzecz Dzierżawcy:

a) za zwłokę w dostawie Urządzeń w wysokości 0,1 % Kwoty Czynszu za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia;

b) za zwłokę w dostawie odczynników w wysokości 0,1 % kwoty niezrealizowanej w terminie dostawy częściowej za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia,

c) za rozwiązanie przez Dzierżawcę lub Wydzierżawiającego umowy z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Wydzierżawiający w wysokości 5 % Kwoty Czynszu.

2) Dzierżawca na rzecz Wydzierżawiającego:

a) za rozwiązanie przez Wydzierżawiającego umowy z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Dzierżawca, w wysokości 5 %. Kwoty Czynszu.

3. Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania ponad wysokość zastrzeżonych kar umownych.

4. Kary umowne będą płatne w terminie 7 dni od dnia wezwania do ich zapłaty. Przewidziane niniejszą umową kary umowne podlegają kumulacji i mogą być potrącane z innymi wzajemnymi zobowiązaniami Stron.

5. Zamawiający może w każdym czasie odstąpić od żądania zapłaty przez Wykonawcę kary umownej.

§ 15

1. Wszelkie zmiany postanowień umowy wymagają pod rygorem nieważności formy pisemnej.

2. Niedopuszczalne są zmiany umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wydzierżawiającego.

3. Wierzytelności wynikające z niniejszej umowy nie mogą być w jakikolwiek sposób lub formie przenoszone na osoby trzecie bez uprzedniej, pisemnej zgody Dzierżawcy.

§ 16

W sprawach, które nie zostały uregulowane postanowieniami umowy mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego i Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

§ 17

Spory wynikłe na tle realizacji niniejszej umowy będą rozpatrywane przez sądy właściwe rzeczowo i miejscowo według siedziby Dzierżawcy.

§ 18

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze Stron.

DZIERŻAWCA: WYDZIERŻAWIAJĄCY:

**Załącznik nr 7 do siwz**

**Oświadczenie wymagane od Wykonawcy w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO**

Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu – ZM 5/230/2020. Oświadczam, że nie przekazuję danych osobowych innych niż bezpośrednio mnie/reprezentowanego przeze mnie podmiotu dotyczących/ Oświadczam, że wobec mnie/reprezentowanego przeze mnie podmiotu zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO (niepotrzebne skreślić).

……………………………………. ………………………………

Miejscowość, data podpis osoby upoważnionej

**Załącznik nr 6 do siwz Zadanie nr 1**

**OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

**Typ analizatora ……………………………………………..**

**Producent …………………………………………………….**

**Rok produkcji ……………………………………………….**

**Parametry graniczne dla analizatora równowagi kwasowo-zasadowej**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Wymagane parametry techniczne i funkcjonalne | Wymagania graniczne | Odpowiedź „TAK” lub wymagana informacja (wg kolumny „wymagania graniczne” |
| 1 | Automatyczny analizator parametrów krytycznych pracujacy w systemie ciągłym, dokonujacy jednoczasowo i z jednej próbki oceny parametrów : pH, pCO2, pO2, Met Hb, HHb, COHb, CA ++ | TK |  |
| 2 | Analizator wyposażony w automatyczny podajnik próbek gazometrycznych | TAK |  |
| 3 | Elektrody pomiarowe wyposażone w system zabezpieczający przed skrzepami w próbce | TAK |  |
| 4 | Gwarancja na elektrody na okres trwania umowy | TAK |  |
| 5 | Czytnik kodów kresowych do odczytu danych pacjenta, odczynników, kontroli jakości | TAK |  |
| 6 | Pomiar wszystkich parametrów krwi pacjenta oraz materiałów kontrolnych w jednym torze pomiarowym | TAK |  |
| 7 | Rodzaje próbek: krew pełna, dializat, płyny kontroli jakości | TAK |  |
| 8 | Podawanie próbki do aparatu bezpośrednio ze strzykawki i kapilary. | TAK |  |
| 9 | Objętość próbki do 110 mikrolitrów | TAK |  |
| 10 | Czas pomiaru do 2 minut | TAK |  |
| 11 | Korekta wyniku do temperatury pacjenta | TAK |  |
| 12 | Automatyczna korekta wyników pomiarów w zależności od ciśnienia atmosferycznego powietrza | TAK |  |
| 13 | Całkowity czas kalibracji na dobę nie dłuższy niż jedna godzina | TAK |  |
| 14 | Możliwość oznaczenia pełnego panelu badań CITO bez względu na moment kalibracji | TAK |  |
| 15 | Możliwość wymiany pojedyńczych odczynników ( jedna butelka=jeden roztwór odczynnikowy) | TAK |  |
| 16 | Możliwość monitorowania na ekranie stanu odczynników i pojemnika ze ściekami | TAK |  |
| 17 | Ścieki zamknięte w osobnym pojemniku , wymienianym niezależnie od odczynników | TAK |  |
| 18 | System kontroli jakości w oprogramowaniu | TAK |  |
| 19 | Oprogramowanie w języku polskim | TAK |  |
| 20 | Złącze dwukierunkowe, współpracujące dwukierunkowe z zewnętrzną bazą danych | TAK |  |
| 21 | Zabezpieczenie w UPS | TAK |  |
| 22 | Gwarantowana dostawa odczynników w ciągu do 5 dni roboczych od wpłynięcia zamówienia. | TAK |  |
| 23 | Dostarczenia odczynników potrzebnych do walidacji metody | TAK |  |
| 24 | Deklaracje zgodności CE na analizator i odczynniki | TAK |  |
| 25 | Instrukcje obsługi w języku polskim | TAK |  |
| 26 | Szkolenie personelu | TAK |  |
| 27 | Czas reakcji serwisu 24 godzin. Naprawa do stanu sprawności do 48 godzin. | TAK |  |
| 28 | W przypadku napraw częściej niż 3 razy w miesiącu firma ma obowiązek wymiany aparatu. | TAK |  |
| 29 | Przeglądy techniczne raz na 6 miesiący. Przeglądy techniczne wraz z materiałami zużywalnymi aparatury w ramach dzierżawy. | TAK |  |
| 30 | Dostarczenie księgi LOG | TAK |  |
| 31 | Dostarczenie potrzebnych kart charakterystyki | TAK |  |
| 32 | Podłączenie do laboratoryjnego systemu informatycznego firmy Marcel | TAK |  |

**Niespełnienie któregokolwiek z parametrów granicznych spowoduje odrzucenie oferty**

**Ilość badań 5 500 rok , 16500 na trzy lata , wykonywanie kontroli raz dziennie , dostarczenie kontroli na trzech poziomach**

\* wykonawca zobowiązany jest do sporządzenia i załączenia do Załącznika nr 6 do siwz wykazu potrzebnych odczynników, materiałów zabezpieczających pracę przez cały okres trwania dzierżawy, z podaniem nazw, ilości, cen jednostkowych, wartości, nr katalogowych.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Materiał dodatkowy | Ilość na 3 lata | Wielkość op | Ilość opako. | Cena op. netto | Cena op. brutto | Wartość netto | Stawka Vat | Wartość brutto | Nr. katalogowy |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | RAZEM | X | X | X | X |  |  |  |  | X |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Wyszczególnienie** | **Wartość netto** | **Stawka VAT** | **Wartość brutto** |
| 1 | Wartość odczynników, materiałów |  |  |  |
| 2 | Koszt miesięczny dzierżawy analizatora |  |  |  |
| 3 | Koszt trzyletniej dzierżawy analizatora |  |  |  |
|  | **Razem wiersze 1 + 3** |  |  |  |

**………………………………………………… ……………………………………..**

**Miejscowość, data podpis osoby upoważnionej**

**Załącznik nr 6 do siwz Zadanie nr 2**

**OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

**Typ analizatora ……………………………………………..**

**Producent …………………………………………………….**

**Rok produkcji ……………………………………………….**

**Parametry graniczne dla analizatora parametrów krytycznych**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Wymagane parametry techniczne i funkcjonalne | Wymagania graniczne | Odpowiedź „TAK” lub wymagana informacja (wg kolumny „wymagania graniczne” |
| 1. | Automatyczny analizator parametrów krytycznych, dokonujący w jednej próbce pomiaru minimum : pH, pCO2,pO2, Lac, Glu , pochodne Hb, jony ( Na, K, Cl ,Ca ), Bilirubina | TAK |  |
| 2. | Zakres pomiarowy dla wapnia zjonizowanego od 0,1 mmol/l | TAK |  |
| 3. | Próbka podawana bezpośrednio z kapilary lub strzykawki | TAK |  |
| 4. | Możliwość wykonania analizy z krwi tętniczej ,żylnej i włośniczkowej | TAK |  |
| 5. | Analizator wyposażony we wbudowany czytnik kodów kreskowych umożliwiający identyfikację próbki | TAK |  |
| 6. | Maksymalnie 2 materiały zużywalne : osobne kasety odczynnikowe i kasety z elektrodami | TAK |  |
| 7. | Maksymalny czas dobowy kalibracji do 30 min ( wyłączając pierwszą dobę po zainstalowaniu/wymianie nowej kasety) | TAK |  |
| 8. | Odczynniki po zainstalowaniu w analizatorze zachowują ważność minimum przez 30 dni | TAK |  |
| 9. | Automatyczna kontrola jakości 1raz dziennie dla 3 poziomów kontroli – materiał kontrolny inny niż kalibracyjny | TAK |  |
| 10. | Możliwość podania materiałów kontrolnych z zewnątrz | TAK |  |
| 11. | Możliwość wprowadzenia danych demograficznych pacjenta oraz wbudowana drukarka | TAK |  |
| 12. | Oprogramowanie w języku polskim | TAK |  |
| 13. | Automatyczne kalibracje bez użycia butli gazowych | TAK |  |
| 14. | Możliwość korekty wyniku do temperatury pacjenta | TAK |  |
| 15. | Możliwość wyjęcia i ponownego użycia wszystkich kaset w tym analizatorze bez utraty pozostałych w kasetach testów. | TAK |  |
| 16. | Analizator z wbudowanym mieszadłem próbek gazometrycznych , zaoferowanie 300 szt. strzykawek do pobierania gazometrii kompatybilnych z mieszadłem . | TAK |  |
| 17. | Automatyczny system pobierania próbek z funkcją wykrywania i usuwania skrzepów | TAK |  |
| 18. | Objętość badanej próbki konieczna do oznaczenia wszystkich parametrów :  max. 45 ul – z kapilary  max. 65 ul – ze strzykawki | TAK |  |
| 19. | Deklaracja zgodności CE | TAK |  |
| 20. | Przeszkolenie personelu do pracy na analizatorze . | TAK |  |
| 21. | Podłączenie do laboratoryjnego systemu informatycznego firmy Marcel | TAK |  |

**ILOŚĆ BADAŃ – 11.000 W OKRESIE TRZECH LAT**

**\* wykonawca zobowiązany jest do sporządzenia i załączenia do Załącznika nr 6 do siwz wykazu potrzebnych odczynników, materiałów zabezpieczających pracę przez cały okres trwania dzierżawy, z podaniem nazw, ilości, cen jednostkowych, wartości, nr katalogowych.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Odczynniki ,Materiały | Ilość na 3 lata | Wielkość op | Ilość opak. | Cena op. netto | Cena op. brutto | Wartość netto | Stawka Vat | Wartość brutto | Nr. katalogowy |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | RAZEM | X | X | X | X |  |  |  |  | X |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Wyszczególnienie** | **Wartość netto** | **Stawka VAT** | **Wartość brutto** |
| 1 | Wartość odczynników, materiałów |  |  |  |
| 2 | Koszt miesięczny dzierżawy analizatora |  |  |  |
| 3 | Koszt trzyletniej dzierżawy analizatora |  |  |  |
|  | **Razem wiersze 1 + 3** |  |  |  |

**………………………………………………… ……………………………………..**

**Miejscowość, data podpis osoby upoważnionej**