**Specyfikacja Warunków Zamówienia**

**ZAKUP WRAZ Z DOSTAWĄ OBŁOŻEŃ I ODZIEŻY JEDNORAZOWEGO UŻYTKU PODZIAŁEM NA 18 ZADAŃ DLA POTRZEB SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W PUŁAWACH**

Numer sprawy: **38/230/2022**

**I NAZWA (FIRMA) ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO:**

**SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ w PUŁAWACH**

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, ul. J. Bema 1, 24-100 Puławy

Tel. 81 450 23 89

Adres strony internetowej: [www.szpitalpulawy.pl](http://www.szpitalpulawy.pl)

Adres e-mail: [zp@szpitalpulawy.pl](mailto:zp@szpitalpulawy.pl)

Adres skrzynki E-PUAP/SPZOZPULAWY/SkrytkaZP

Rodzaj Zamawiającego: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Zamawiający nie dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających.

**II TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:**

1. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie podstawowym, na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.) (zwanej dalej także „Pzp”, „ustawa Pzp”) oraz aktów wykonawczych wydanych na jej podstawie.

2. Niniejsza specyfikacja warunków zamówienia zwana jest w dalszej treści swz lub specyfikacją.

3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej swz stosuje się przepisy ustawy Pzp oraz aktów wykonawczych do ustawy Pzp.

**III INFORMACJA, CZY ZAMAWIAJĄCY PRZEWIDUJE WYBÓR NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Z MOŻLIWOŚCIĄ PROWADZENIA NEGOCJACJI**

Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z możliwością prowadzenia negocjacji.

**IV OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:**

1. Przedmiotem zamówienia ZM 38/230/2022 jest zakup wraz z dostawą obłożeń i odzieży jednorazowego użytku z podziałem na 18 zadań dla potrzeb Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Puławach.

2. Nomenklatura wg (CPV):

- jednorazowe, niechemiczne artykuły medyczne i hematologiczne – 33141000-0

3. Podane przez Zamawiającego ewentualne nazwy (znaki towarowe), mają charakter przykładowy, a ich wskazanie ma na celu określenie oczekiwanego standardu, przy czym Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych w zakresie sporządzonego opisu przedmiotu zamówienia.

4. Przedmiot zamówienia określono poprzez wskazanie obiektywnych cech technicznych i jakościowych oraz standardów, dla których określenia dopuszcza się wskazanie przykładowych znaków towarowych.

5. Oferowany przedmiot zamówienia musi spełniać warunki określone w formularzach cenowych.

6. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Załączniku nr 4.

**V TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA:**

Zamówienie musi zostać zrealizowane w okresie 12 miesięcy od daty zawarcia umowy.

**VI**  **INFORMACJA O SKŁADANIU OFERT CZĘŚCIOWYCH**

Zamawiający dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

**VII INFORMACJA O SKŁADANIU OFERT WARIANTOWYCH**

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

**VIII INFORMACJA O PRZEWIDYWANYCH ZAMÓWIENIACH, O KTÓRYCH MOWA W ART. 214 UST. 1 PKT 7 I 8**

Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówienia, o którym mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 i 8 ustawy Pzp.

**IX** **PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO**

Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, które zostaną wprowadzone do treści tej umowy, określone zostały w Załączniku nr 3 do SWZ.

**X WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU**

O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki dotyczące:

1. zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:

Zamawiający nie stawia warunku w ww. zakresie.

1. uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:

Zamawiający nie stawia warunku w ww. zakresie

1. sytuacji ekonomicznej lub finansowej:

Zamawiający nie stawia warunku w ww. zakresie.

1. zdolności technicznej lub zawodowej:

Zamawiający nie stawia warunku w ww. zakresie.

**XI INFORMACJE O ŚRODKACH KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ, PRZY UŻYCIU KTÓRYCH ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE KOMUNIKOWAŁ SIĘ Z WYKONAWCAMI, ORAZ INFORMACJE O WYMAGANIACH TECHNICZNYCH I ORGANIZACYJNYCH SPORZĄDZANIA, WYSYŁANIA I ODBIERANIA KORESPONDENCJI ELEKTRONICZNEJ:**

1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu mini Portalu <https://miniportal.uzp.gov.pl/>, ePUAPu <https://login.gov.pl/wps/portal> oraz poczty elektronicznej [zp@szpitalpulawy.pl](file:///C:\Users\mdzieglewska.SPZOZ\AppData\AppData\Local\Temp\zp@szpitalpulawy.pl). Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do formularzy: złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do formularza do komunikacji.

2. Wymagania techniczne i organizacyjne wysłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Regulaminie korzystania z miniPortaluoraz Regulaminie ePUAP.

3. Maksymalny rozmiar plików przesłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy do: złożenia, zmiany , wycofania oferty lub wniosku oraz do komunikacji wynosi 150MB.

4. Za datę przekazania oferty, wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się datę ich przekazania na ePUAP.

5. Zamawiający dopuszcza w szczególności następujący format przesyłanych danych: pdf, doc, docx, rtf, xps, odt.

6. Każdy Wykonawca ma prawo zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Wniosek Wykonawcy o wyjaśnienie treści SWZ powinien być skierowany przy użyciu, mini Portalu <https://miniportal.uzp.gov.pl/>, ePUAPu <https://epuap.gov.pl/portal> za pośrednictwem „Formularza do komunikacji” lub poczty email [zp@szpitalpulawy.pl](file:///C:\Users\mdzieglewska.SPZOZ\mmaczka\Desktop\PRZETARGI\KOMPUTERY_2\zp@szpitalpulawy.pl). Pytania należy przesyłać w wersji edytowalnej.

7. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń musi być zgody z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz.U.2020 poz. 2452).

8. Zamawiający wyznacza następujące osoby do kontaktu z wykonawcami: Justyna Gawęda  
 e-mail: [zp@szpitalpulawy.pl](mailto:zp@szpitalpulawy.pl), tel. 81 450 23 89.

9. Nie udziela się żadnych ustnych i telefonicznych informacji, wyjaśnień czy odpowiedzi na kierowane do Zamawiającego pytania w sprawach wymagających zachowania pisemności postępowania lub jednej ze wskazanych wyżej form porozumiewanie się pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą.

10. We wszelkiej korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem Zamawiający i Wykonawcy posługują się numerem ogłoszenia (BZP i znak sprawy albo TED i znak sprawy lub ID postępowania i znak sprawy).

11. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. *o świadczeniu usług drogą elektroniczną*, każda ze Stron na żądanie drugiej Strony niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.

**XII INFORMACJE O SPOSOBIE KOMUNIKOWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI W INNY SPOSÓB NIŻ PRZY UŻYCIU ŚRODKÓW KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ W PRZYPADKU ZAISTNIENIA JEDNEJ Z SYTUACJI OKREŚLONYCH W ART. 65 UST. 1, ART. 66 I ART. 69**

Zamawiający nie przewiduje użycia innych środków komunikacji elektronicznej ze względu na sytuacje, o których mowa w art. 65 ust. 1, art. 66 i art. 69 ustawy Pzp.

**XIII TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ**

1.Wykonawca jest związany ofertą od dnia upływu terminu składania ofert do dnia 11.09.2022 r.

2. W przypadku gdy wybór najkorzystniejszej oferty nie nastąpi przed upływem terminu związania ofertą określonego w SWZ, Zamawiający przed upływem terminu związania ofertą zwraca się jednokrotnie do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o wskazywany przez niego okres, nie dłuższy niż 30 dni.

3. Przedłużenie terminu związania ofertą o którym mowa w ust. 2, wymaga złożenia przez Wykonawcę pisemnego (t. j. wyrażonego przy użyciu wyrazów, cyfr lub innych znaków pisarskich, które można odczytać i powielić) oświadczenia o wyrażeniu zgody na przedłużenie terminu związania ofertą.

**XIV WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM:**

Zamawiający nie przewiduje wadium

**XV** **OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT:**

1. Oferta musi być sporządzona w języku polskim, w postaci elektronicznej i opatrzona kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.

2. Do przygotowania oferty należy wykorzystać Formularz ofertowy, którego wzór stanowi Załącznik nr 1 do SWZ.

3. **Do oferty należy dołączyć:**

a) W celu potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu Wykonawcy jest umocowana do jego reprezentowania – odpis lub informację z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru;

b) Pełnomocnictwo upoważniające do złożenia oferty, o ile ofertę składa pełnomocnik;

c) Pełnomocnictwo dla pełnomocnika do reprezentowania w postępowaniu Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia - dotyczy ofert składanych przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia;

d) Formularz ofertowy, którego wzór stanowi Załącznik nr 1 do SWZ;

e) Oświadczenie Wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania. Wzór oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu stanowi Załącznik nr 2 do SWZ. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu składa każdy z Wykonawców;

f)Opis przedmiotu zamówienia , którego stanowi Załącznik nr 4 do SWZ;

g) Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych stanowi Załącznik nr 5 do SWZ;

**oraz następujące przedmiotowe środki dowodowe:**

1. materiały informacyjne dotyczące przedmiotu zamówienia zgodne z opisem przedmiotu zamówienia, z których ma wynikać potwierdzenie wszystkich parametrów wyspecyfikowanych przez Zamawiającego. Uwaga! Jako materiał informacyjny nie może zostać złożony opis przedmiotu zamówienia Zamawiającego podpisany przez Wykonawcę, dokument złożony na potwierdzenie parametrów ma za zadanie potwierdzać wszelkie właściwości określone w opisie.
2. **zamawiający wymaga złożenia próbek wymienionych w Załączniku nr 4 do poszczególnych**

**zadań, zgodnie z art. 7 pkt 20 ustawy Pzp.**

4. Do zaszyfrowania oferty nie jest potrzebna ani aplikacja do szyfrowania ofert ani plik z kluczem publicznym. Cały proces szyfrowania ma miejsce na stronie [miniPortal.uzp.gov.pl](file:///C:\Users\mdzieglewska.SPZOZ\AppData\Local\Temp\jho9).

5. Sposób złożenia oferty, w tym zaszyfrowania oferty, został opisany w Instrukcji użytkowania dostępnej na miniPortalu.

6. Jeżeli na ofertę składa się kilka dokumentów, Wykonawca powinien stworzyć folder, do którego przeniesie wszystkie dokumenty oferty, podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. Następnie z tego folderu Wykonawca zrobi folder zip (bez nadawania mu hasła i bez szyfrowania).

7. Oferta oraz oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu muszą być złożone w oryginale.

8. Pełnomocnictwo do złożenia oferty musi być złożone w oryginale w takiej samej formie, jak składana oferta (tj. w formie elektronicznej lub postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym). Dopuszcza się także złożenie elektronicznej kopii, pełnomocnictwa sporządzonego uprzednio w formie pisemnej, w formie elektronicznego poświadczenia sporządzonego stosownie do art. 97 § 2 ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. Prawo o notariacie, które to poświadczenie notariusz opatruje kwalifikowanym podpisem elektronicznym, bądź też poprzez opatrzenie skanu pełnomocnictwa sporządzonego uprzednio w formie pisemnej kwalifikowanym podpisem, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym mocodawcy. Elektroniczna kopia pełnomocnictwa nie może być uwierzytelniona przez upełnomocnionego.

9. Wszelkie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1913 ze zm.), które Wykonawca zastrzeże jako tajemnicę przedsiębiorstwa, powinny zostać złożone w osobnym pliku wraz z jednoczesnym zaznaczeniem polecenia „Załącznik stanowiący tajemnicę przedsiębiorstwa”. Wykonawca zobowiązany jest, wraz z przekazaniem tych informacji, wykazać spełnienie przesłanek określonych w art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Zaleca się, aby uzasadnienie zastrzeżenia informacji jako tajemnicy przedsiębiorstwa było sformułowane w sposób umożliwiający jego udostępnienie. Zastrzeżenie przez Wykonawcę tajemnicy przedsiębiorstwa bez uzasadnienia, będzie traktowane przez Zamawiającego jako bezskuteczne ze względu na zaniechanie przez Wykonawcę podjęcia niezbędnych działań w celu zachowania poufności objętych klauzulą informacji zgodnie z postanowieniami art. 18 ust. 3 Pzp.

10. Jeżeli Wykonawca nie złożył przedmiotowych środków dowodowych lub złożone przedmiotowe środki dowodowe są niekompletne, zamawiający wezwie do ich złożenia lub uzupełnienia w wyznaczonym terminie zgodnie z art. 107 ustawy Pzp.

11. Postanowień ust. 10 nie stosuje się, jeżeli przedmiotowy środek dowodowy służy potwierdzeniu zgodności z cechami lub kryteriami oceny ofert lub, pomimo złożenia przedmiotowego środka dowodowego , oferta podlega odrzuceniu albo zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania.

**XVI TERMIN SKŁADANIA OFERT**

1. Ofertę wraz ze wszystkimi wymaganymi załącznikami należy wczytać na miniPortalu na stronie <https://miniportal.uzp.gov.pl/>, w terminie do dnia 12.08.2022 r. do godziny 8:00.

2. Wykonawca może złożyć jedną ofertę.

3. Zamawiający odrzuci ofertę złożoną po terminie składania ofert.

4. Wykonawca przed upływem terminu do składania ofert może zmienić lub wycofać ofertę za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty dostępnego na ePUAP i udostępnienia również na miniPortalu. Sposób zmiany i wycofania oferty został opisany w Instrukcji użytkowania dostępnej na miniPortalu.

5. Wykonawca po upływie terminu do składania ofert nie może skutecznie dokonać zmiany ani wycofać złożonej oferty.

**XVII TERMIN OTWARCIA OFERT**

1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 12.08.2022 r. o godzinie 8:30.

2. Otwarcie ofert jest niejawne.

3. Zamawiający, najpóźniej przed otwarciem ofert, udostępnia na stronie internetowej prowadzonego postępowania informację o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

4. Zamawiający, niezwłocznie po otwarciu ofert, udostępnia na stronie internetowej prowadzonego postępowania informacje o:

- nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach prowadzonej działalności gospodarczej albo miejscach zamieszkania Wykonawców, których oferty zostały otwarte.

- cenach lub kosztach zawartych w ofertach.

5. W przypadku wystąpienia awarii systemu teleinformatycznego, która spowoduje brak możliwości otwarcia ofert w terminie określonym przez Zamawiającego, otwarcie ofert nastąpi niezwłocznie po usunięciu awarii.

6. Zamawiający poinformuje o zmianie terminu otwarcia ofert na stronie internetowej prowadzonego postępowania

**XVIII PODSTAWY WYKLUCZENIA**

1. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się, z zastrzeżeniem art. 110 ust. 2 pzp, Wykonawcę:

1.1. będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo(art. 108 ust. 1 pkt. 1)):

* + 1. udziału w zorganizowanej grupie przestępczej albo związku mającym na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego, o którym mowa w art. 258 Kodeksu karnego,
    2. handlu ludźmi, o którym mowa w art. 189a Kodeksu karnego,
    3. o którym mowa w art. 228–230a, art. 250a Kodeksu karnego lub w art. 46 lub art. 48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie,
    4. finansowania przestępstwa o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 165a Kodeksu karnego, lub przestępstwo udaremniania lub utrudniania stwierdzenia przestępnego pochodzenia pieniędzy lub ukrywania ich pochodzenia, o którym mowa w art. 299 Kodeksu karnego,
    5. o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 Kodeksu karnego, lub mające na celu popełnienie tego przestępstwa,
    6. pracy małoletnich cudzoziemców, o którym mowa w art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769),
    7. przeciwko obrotowi gospodarczemu, o których mowa w art. 296–307 Kodeksu karnego, przestępstwo oszustwa, o którym mowa w art. 286 Kodeksu karnego, przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów, o których mowa w art. 270–277d Kodeksu karnego, lub przestępstwo skarbowe,
    8. o którym mowa w art. 9 ust. 1 i 3 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

– lub za odpowiedni czyn zabroniony określony w przepisach prawa obcego;

1.2. jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w pkt 1.1 (art. 108 ust. 1 pkt. 2));

1.3. wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję administracyjną o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, chyba, że wykonawca odpowiednio przed upływem terminu do składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności (art. 108 ust. 1 pkt. 3));

1.4. wobec którego orzeczono zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne (art. 108 ust. 1 pkt. 4));

1.5. jeżeli Zamawiający może stwierdzić, na podstawie wiarygodnych przesłanek, że Wykonawca zawarł z innymi Wykonawcami porozumienie mające na celu zakłócenie konkurencji, w szczególności jeżeli należąc do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, złożyli odrębne oferty, oferty częściowe lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, chyba że wykażą, że przygotowali te oferty lub wnioski niezależnie od siebie (art. 108 ust. 1 pkt. 5));

1.6. jeżeli, w przypadkach, o których mowa w art. 85 ust. 1 pzp, doszło do zakłócenia konkurencji wynikającego z wcześniejszego zaangażowania tego Wykonawcy lub podmiotu, który należy z wykonawcą do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, chyba, że spowodowane tym zakłócenie konkurencji może być wyeliminowane w inny sposób niż przez wykluczenie Wykonawcy z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia (art. 108 ust. 1 pkt. 6)).

2. Wykonawca podlega wykluczeniu także w oparciu o podstawy wykluczenia wskazane art. 7 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (t. j. Dz. U. 2022 r., poz. 835 z późn. zm.).

3.Zamawiający informuje, że wykluczeniu z postępowania na podstawie pkt 7.6 SWZ podlegają:

1)  wykonawcy wymienieni w wykazach określonych w rozporządzeniu Rady (WE) nr 765/2006 z dnia 18 maja 2006 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z sytuacją na Białorusi i udziałem Białorusi w agresji Rosji wobec Ukrainy (Dz. Urz. UE L 134 z 20.05.2006, str. 1, z późn. zm.) i rozporządzeniu Rady (UE) nr 269/2014 z dnia 17 marca 2014 r. w sprawie środków ograniczających w odniesieniu do działań podważających integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy lub im zagrażających (Dz. Urz. UE L 78 z 17.03.2014, str. 6, z późn. zm.) albo wpisani na listę o której mowa w art. 2 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego, na podstawie decyzji w sprawie wpisu na ww. listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 powołanej ustawy;

2)  wykonawcy, których beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu Rady (WE) nr 765/2006 z dnia 18 maja 2006 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z sytuacją na Białorusi i udziałem Białorusi w agresji Rosji wobec Ukrainy (Dz. Urz. UE L 134 z 20.05.2006, str. 1, z późn. zm.) i rozporządzeniu Rady (UE) nr 269/2014 z dnia 17 marca 2014 r. w sprawie środków ograniczających w odniesieniu do działań podważających integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy lub im zagrażających (Dz. Urz. UE L 78 z 17.03.2014, str. 6, z późn. zm.) albo wpisani na listę o której mowa w art. 2 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego, lub będący takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile zostali wpisani na ww. listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego .;

3)  wykonawcy, których jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106) jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu Rady (WE) nr 765/2006 z dnia 18 maja 2006 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z sytuacją na Białorusi i udziałem Białorusi w agresji Rosji wobec Ukrainy (Dz. Urz. UE L 134 z 20.05.2006, str. 1, z późn. zm.) i rozporządzeniu Rady (UE) nr 269/2014 z dnia 17 marca 2014 r. w sprawie środków ograniczających w odniesieniu do działań podważających integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy lub im zagrażających (Dz. Urz. UE L 78 z 17.03.2014, str. 6, z późn. zm.) albo wpisany na listę o której mowa w art. 2 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego, lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na ww. listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego.

4. Wykonawca może zostać wykluczony przez Zamawiającego na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia.

**XIX OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY:**

1.Wykonawca poda cenę oferty w Formularzu Ofertowym sporządzonym według wzoru stanowiącego Załącznik nr 1 do SWZ, jako cenę brutto (z uwzględnieniem kwoty podatku od towarów i usług (VAT)) z wyszczególnieniem stawki podatku od towarów i usług (VAT).

2. Cena oferty stanowi wynagrodzenie ryczałtowe.

3. Cena musi być wyrażona w złotych polskich (PLN), z dokładnością nie większą niż dwa miejsca po przecinku.

4. Wykonawca poda w Formularzu Ofertowym stawkę podatku od towarów i usług (VAT) właściwą dla przedmiotu zamówienia, obowiązującą według stanu prawnego na dzień składania ofert. Określenie ceny ofertowej z zastosowaniem nie prawidłowej stawki podatku od towarów i usług (VAT) potraktowane będzie jako błąd w obliczeniu ceny i spowoduje odrzucenie oferty, jeżeli nie ziszczą się ustawowe przesłanki omyłki (na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 10 Pzp w związku z art. 223 ust. 2 pkt 3 Pzp).

5. Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone w złotych polskich (PLN).

6. W przypadku rozbieżności pomiędzy ceną ryczałtową podaną cyfrowo a słownie, jako wartość właściwa zostanie przyjęta cena ryczałtowa podana słownie.

7. Zamawiający dopuszcza przesłanie faktury faksem lub pocztą elektroniczną i niezwłoczne dosłanie oryginału pocztą a także przesyłanie ustrukturyzowanych faktur elektronicznych zgodnie z ustawą z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz. U. z 2018 r., poz. 2191).

**XX INFORMACJA DOTYCZĄCA WALUT OBCYCH, W JAKICH MOGĄ BYĆ PROWADZONE ROZLICZENIA MIĘDZY ZAMAWIAJĄCYM A WYKONAWCĄ:**

Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone w złotych polskich (PLN).

**XXI OPIS KRYTERIÓW OCENY OFERT, WRAZ Z PODANIEM WAG TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT:**

**1. Oferta będzie oceniana w oparciu o poniższe kryteria.**

a - najniższa cena brutto – 60 %

- za najniższą cenę brutto – 60 pkt

Cena oferowana minimalna brutto

Cena = ----------------------------------------------- x 60 pkt

Cena brutto badanej oferty

b - realizacja dostawy licząc od dnia otrzymania zlecenia – 40 %

Zamawiający wymaga aby termin realizacji dostawy był nie dłuższy niż 5 dni licząc od dnia otrzymania zlecenia (wymagania wzoru umowy). Punkty w tym kryterium oceny zostaną przyznane wykonawcy jeżeli zaoferuje on termin realizacji dostawy krótszy niż 6 dni licząc od dnia otrzymania zlecenia. W przypadku gdy wykonawca nie uzupełni pkt 2 formularza ofertowego lub też zaoferuje termin realizacji dostawy wynoszący powyżej 5 dni stanowić to będzie niezgodność oferty z SWZ skutkującą jej odrzuceniem.

Zasada przyznania punktów wstępnych

- termin realizacji zamówienia wynoszący 5 dni licząc od dnia otrzymania zlecenia – 1 pkt

- termin realizacji zamówienia wynoszący 4 dni licząc od dnia otrzymania zlecenia – 2 pkt

- termin realizacji zamówienia wynoszący 3 dni licząc od dnia otrzymania zlecenia – 3 pkt

- termin realizacji zamówienia wynoszący 2 dni licząc od dnia otrzymania zlecenia – 4 pkt

- termin realizacji zamówienia wynoszący 1 dzień licząc od dnia otrzymania zlecenia – 5 pkt

Termin realizacji oferty badanej

Termin realizacji dostawy = ----------------------------------------------------------------- x 40 pkt

Termin realizacji oferty najwyżej ocenionej wstępnie

**Za ofertę najkorzystniejszą złożoną w ramach tego przetargu zostanie uznana oferta, która uzyska największą liczbę punktów za wszystkie kryteria oceny łącznie.**

2. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta uzyska największą liczbę punktów.

3. W sytuacji, gdy Zamawiający nie będzie mógł dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, wezwie on Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych zawierających nową cenę. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w uprzednio złożonych przez nich ofertach.

4. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert lub innych składanych dokumentów lub oświadczeń. Wykonawcy są zobowiązani do przedstawienia wyjaśnień w terminie wskazanym przez Zamawiającego.

5. Zamawiający wybiera najkorzystniejszą ofertę w terminie związania ofertą określonym w SWZ.

6. Jeżeli termin związania ofertą upłynie przed wyborem najkorzystniejszej oferty, Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta otrzymała najwyższą ocenę, do wyrażenia, w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie, pisemnej zgody na wybór jego oferty.

7. W przypadku braku zgody, o której mowa w ust. 6, oferta podlega odrzuceniu, a Zamawiający zwraca się o wyrażenie takiej zgody do kolejnego Wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona, chyba że zachodzą przesłanki do unieważnienia postępowania*.*

**XXII INFORMACJA O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY, W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO:**

1. Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego , z uwzględnieniem art. 557pzp, w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, albo 10 dni, jeżeli zostało przesłane w inny sposób.

2. Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminu, o którym mowa w ust. 1, jeżeli w postępowaniu o udzieleniu zamówienia złożono tylko jedną ofertę.

3. Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zostanie poinformowany przez Zamawiającego o miejscu i terminie podpisania umowy.

4. Wykonawca, o którym mowa w ust. 1, ma obowiązek zawrzeć umowę w sprawie zamówienia na warunkach określonych w projektowanych postanowieniach umowy, które stanowią Załącznik nr 3 do SWZ. Umowa zostanie uzupełniona o zapisy wynikające ze złożonej oferty.

5. Przed podpisaniem umowy Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia (w przypadku wyboru ich oferty jako najkorzystniejszej) przedstawią Zamawiającemu umowę regulującą współpracę tych Wykonawców.

6. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego Zamawiający może dokonać ponownego badania i oceny ofert spośród ofert pozostałych w postępowaniu Wykonawców albo unieważnić postępowanie.

**XXIII ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO, OGÓLNE WARUNKI UMOWY ALBO WZÓR UMOWY, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY WYMAGA OD WYKONAWCY, ABY ZAWARŁ Z NIM UMOWĘ W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA TAKICH WARUNKACH:**

1. Zamawiający informuje, że przewiduje możliwości zmiany umowy. Zmiany zawartej umowy mogą nastąpić w następujących przypadkach, gdy:

1. ulegnie zmianie stan prawny w zakresie dotyczącym realizowanej umowy, który spowoduje konieczność zmiany sposobu wykonania zamówienia przez Wykonawcę;
2. wystąpią przeszkody o obiektywnym charakterze (zdarzenia nadzwyczajne, zewnętrzne   
   i niemożliwe do zapobieżenia, a więc mieszczące się w zakresie pojęciowym tzw. siły wyższej), np. pogoda uniemożliwiająca wykonywanie umowy, zdarzenia nieleżące po żadnej ze stron umowy. Strony mają prawo do skorygowania uzgodnionych zobowiązań i przesunięcia terminu realizacji maksymalnie o czas trwania siły wyższej. Strony zobowiązują się do natychmiastowego poinformowania się nawzajem o wystąpieniu ww. przeszkód;
3. nastąpi konieczność wykonania innych, nieprzewidzianych prac, nieuwzględnionych w opisie przedmiotu zamówienia, a niezbędnych do zrealizowania przedmiotu zamówienia skutkujących przesunięciem terminu realizacji zamówienia o czas niezbędny do ich wykonania.

2. Wzór umowy stanowi załącznik nr 3 do niniejszej swz.

3. Strony dopuszczają możliwość zmian redakcyjnych, korekty omyłek pisarskich oraz zmian będących następstwem zmian danych ujawnionych w rejestrach publicznych bez konieczności sporządzania aneksu.

4. Gdyby nastąpiła zmiana stawki podatku od towarów i usług, umowa nie ulegnie zmianie w zakresie wysokości ceny netto.

**XXIV WSKAZANIE CZĘŚCI ZAMÓWIENIA, KTÓRA MOŻE BYĆ POWIERZONA PODWYKONAWCOM:**

Zamawiający dopuszcza wykonanie przedmiotu zamówienia przy udziale podwykonawców. Zakres prac, który Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom oraz nazwy podwykonawców należy wymienić w ofercie Wykonawcy – zgodnie z załącznikiem nr 1 do swz.

W przypadku gdy Wykonawca nie wskaże powyższych informacji, Zamawiający uzna, iż zamówienie realizowane będzie bez udziału podwykonawców.

**XXV INFORMACJA O UMOWIE RAMOWEJ:**

Zamawiający nie prowadzi postępowania w celu zawarcia umowy ramowej.

**XXVI INFORMACJE DODATKOWE DOTCZACE WYSOKOŚCI ZWROTU KOSZTÓW UDZIAŁU W POSTEPOWANIU, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY PRZEIDUJE ICH ZWROT, ORAZ AUKCJI ELEKTRONICZNEJ, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY PRZEWIDUJE AUKCJĘ ELEKTRONICZNĄ.**

1. Wszystkie koszty związane z uczestnictwem w postępowaniu, w szczególności  
z przygotowaniem i złożeniem ofert ponosi Wykonawca składający ofertę.

2. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

3. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.

**XXVII WYMAGANIA W ZAKRESIE ZATRUDNIENIA OSÓB ORAZ INFORMACJA O ZASTRZEŻENIU MOŻLIWOŚCI UBIEGANIA SIĘ O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA WYŁĄCZNIE PRZEZ WYKONAWCÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 94**

Zamawiający nie stawia wymagań.

**XXVIII INFORMACJA DOTYCZĄCA ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY**

Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

**XXIX POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCH WYKONAWCY W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA:**

1. Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów pzp.

2. Odwołanie przysługuje na:

2.1. niezgodną z przepisami ustawy czynność Zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy;

2.2. zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, do której Zamawiający był obowiązany na podstawie ustawy.

3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo w formie elektronicznej albo w postaci elektronicznej opatrzone podpisem zaufanym.

4. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej oraz postanowienie Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej, o którym mowa w art. 519 ust. 1 pzp, stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu. Skargę wnosi się do Sądu Okręgowego w Warszawie za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej.

5. Szczegółowe informacje dotyczące środków ochrony prawnej określone są w Dziale IX „Środki ochrony prawnej” Pzp.

**XXX ZAŁĄCZNIKI DO SWZ**

Załącznik nr 1 – Oferta wykonawcy

Załącznik nr 2 – Wzór oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu

Załącznik nr 3 – Projektowane postanowienia umowy

Załącznik nr 4 – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 5 – Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych.

Puławy, 01.08.2022 r.

podpis Zamawiającego:

**Pełnomocnik Dyrektora**

**Ds. Procedur Medycznych**

**Dr n. med. Artur Bodys**

**Załącznik nr 1 do SWZ**

Nazwa wykonawcy: …......................................................................................................................

Adres: ………………………………………………………………………………………………………………………………………..

**KRS** wykonawcy: …..........................................................................................................................

**NIP** wykonawcy: …...........................................................................................................................

**REGON** wykonawcy: …....................................................................................................................

telefon: …..........................................................

adres skrzynki ePUAP: ….............................................................................

adres e-mail: ….....................................................................................

Nazwisko i kontakt osoby upoważnionej do kontaktów: …..............................................................

**Wykonawca jest:**

* mikroprzedsiębiorstwem,
* małym przedsiębiorstwem,
* średnim przedsiębiorstwem,
* jednoosobową działalnością gospodarczą,
* osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej,
* innym rodzajem\*

## O F E R T A W Y K O N A W C Y

1. Oferujemy sukcesywną dostawę obłożeń i odzieży jednorazowego użytku z podziałem na 18 zadań na warunkach i zasadach określonych w swz ZM 38/230/2022 po cenie ryczałtowej zgodnej z ceną podaną w załączniku nr 4 do SWZ.

Zadanie nr 1:

brutto: .........................................................................................................

(cena brutto słownie: ………...............................................................................................................)

Zadanie nr 2:

brutto: .........................................................................................................

(cena brutto słownie: ………...............................................................................................................)

Wykonawca według powyższego wzoru wypełnia ofertę dla zadań, w których składa ofertę.

Czy wybór oferty będzie prowadził do powstania obowiązku podatkowego po stronie Zamawiającego TAK/NIE\*

Jeżeli wykonawca wskaże TAK (powstanie obowiązek podatkowy u zamawiającego) Wykonawca wskazuje rodzaj towaru/usługi, których ten obowiązek dotyczy ……………………………. (nazwa

Zadanie nr 1:

Cena netto (bez VAT) ……………. (Uwaga! Dotyczy tylko dostaw/usług, dla których obowiązek podatkowy przechodzi na zamawiającego).

Zadanie nr 2:

Cena netto (bez VAT) ……………. (Uwaga! Dotyczy tylko dostaw/usług, dla których obowiązek podatkowy przechodzi na zamawiającego).

Wykonawca według powyższego wzoru wypełnia ofertę dla zadań, w których składa ofertę.

2. Oferujemy realizację dostawy cząstkowej w ciągu ….…… dni roboczych licząc od dnia otrzymania zamówienia.

3. Adres e-mail ……………………………………………..………… do składania zamówień

4. Adres e-mail…………do przesyłania dokumentów finansowych (np. faktury ,noty) .

5. Adres skrzynki ePUAP Wykonawcy: ………………………………………………

6. Termin płatności 30 dni.

7. **Oświadczamy**, iż zaakceptowaliśmy termin realizacji przedmiotu umowy wskazany w części V swz oraz w umowie.

8. **Oświadczamy**, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją warunków zamówienia i akceptujemy wszystkie warunki w niej zawarte.

9. **Oświadczamy**, że uzyskaliśmy wszelkie informację niezbędne do prawidłowego przygotowania i złożenia niniejszej oferty.

10. Jesteśmy związani niniejszą ofertą na czas wskazany w specyfikacji warunków zamówienia.

11. **Oświadczamy**, że zapoznaliśmy się z Projektowanymi Postanowieniami Umowy, określonymi w Załączniku nr 3 do Specyfikacji Warunków Zamówienia i Zobowiązujemy się, w przypadku wybranej oferty, do zawarcia umowy zgodnej z niniejszą ofertą, na warunkach w niej określonych.

12. **Oświadczamy**, iż zamierzamy zlecić podwykonawcy następujące części zamówienia

(wypełnić tylko w przypadku realizacji zamówienia przy udziale podwykonawców)

część ………………………………… nazwa podwykonawcy ………………..

część ………………………………… nazwa podwykonawcy ………………..

13. **Oświadczamy**, że wypełniliśmy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO[[1]](#footnote-1) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskaliśmy w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.\*\*

14. Integralną część niniejszej oferty stanowią dokumenty wymagane treścią rozdziału XV swz.

……………………… dnia ……………………

……………………………………………………..

*(podpis osoby upoważnionej do reprezentacji)*

***Informacja dla Wykonawcy:***

*Formularz ofertowy (oraz Załączniki do niniejszego formularza) musi być opatrzony przez osobę lub osoby uprawnione do reprezentowania firmy kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym i przekazany Zamawiającemu wraz z dokumentem(ami) potwierdzającymi prawo do reprezentacji Wykonawcy przez osobę podpisującą ofertę.*

*\*niepotrzebne skreślić\*\*w przypadku, gdy Wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art.13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO Wykonawca nie składa oświadczenia (usunięcie treści oświadczenia następuje np. przez jego wykreślenie).*

**Załącznik Nr 2 do SWZ**

**Zamawiający:**

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Puławach

ul. Bema 1, 24-100 Puławy

**Wykonawca:**

…………………………………………………………………………

*(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu:   
NIP/ PESEL, KRS/ CEiDG)*

reprezentowany przez:

…………………………………………………………………………

*(imię, nazwisko, stanowisko/ podstawa do reprezentacji)*

**Oświadczenie wykonawcy**

**składane na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r.**

**Prawo zamówień publicznych (dalej jako: Pzp),**

**DOTYCZĄCE PODSTAW WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA**

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest

**”Zakup wraz z dostawą obłożeń i odzieży jednorazowego użytku z podziałem na 18 zadań”**

prowadzonego przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Puławach

oświadczam, co następuje:

**OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY:**

Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie   
art. 108 ust. 1 ustawy Pzp.

…………….……. *(miejscowość),* dnia ………….……. r.

…………………………………………

*(podpis)*

Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art. …………. Ustawy Pzp *(podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2, 5 lub 6 ustawy Pzp).* Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 110 ust. 2 ustawy Pzp podjąłem następujące środki naprawcze:

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

…………….……. *(miejscowość),* dnia …………………. r.

…………………………………………

*(podpis)*

**OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODMIOTU, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA:**

Oświadczam, że następujący/e podmiot/y, na którego/ych zasoby powołuję się w niniejszym postępowaniu, tj. : …………………………………………………………………….…………………………

…………………………………………………………………….……………………………………  
*(podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)*

nie podlega/ją wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

…………….……. *(miejscowość),* dnia …………………. r.

…………………………………………

*(podpis)*

**OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:**

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia Zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

…………….……. *(miejscowość),* dnia …………………. r.

…………………………………………

*(podpis)*

**Załącznik nr 3 do SWZ**

**UMOWA Nr /2022**

zawarta w dniu .........................., pomiędzy:

Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej w Puławach, ul. Józefa Bema 1, 24-100 Puławy, zarejestrowanym w rejestrze stowarzyszeń innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji i publicznych zakładów opieki zdrowotnej Sądu Rejonowego Lublin – Wschód z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy - KRS nr 0000026256, NIP 716-22-38-942, REGON 431205731,

reprezentowanym przez:

- Pana Piotra Rybaka – Dyrektora

zwanym w dalszej części umowy **„Zamawiającym”**

oraz

………………………………………………………………………………………………, wpisanym do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla ……………………. z siedzibą w ……………………, ………. Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem ………………………, posiadającym NIP ………………., REGON …………………..

reprezentowanym przez:

- *...............................................................*

- *...............................................................*

zwanym w dalszej części umowy **„Wykonawca”**

zwanych dalej łącznie „Stronami”, zaś każde z osobna „Stroną”

Niniejsza umowa została zawarta w następstwie wyboru przez Zamawiającego oferty Dostawcy w trybie przetargu podstawowego, przeprowadzonego w oparciu o przepisy ustawy z dnia   
11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 1129), w ramach postępowania o numerze ZM 38/230/2022.

§ 1

1. Przedmiotem Umowy jest sukcesywna dostawa na rzecz Zamawiającego obłożeń i odzieży jednorazowego użytku w asortymencie i ilościach i cenie podanych w Załączniku nr 1 do niniejszej Umowy (dalej: Towar).

2. Przedmiot Umowy musi być dopuszczony do obrotu na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.

3. Minimalny termin ważności od daty dostawy nie może być mniejszy niż 6 miesięcy.

4. Realizacja dostawy nastąpi sukcesywnie, w zależności od potrzeb Zamawiającego, w okresie 12 miesięcy od dnia podpisania Umowy na podstawie zamówień cząstkowych składanych przez Zamawiającego.

5. Strony zgodnie oświadczają, iż ilość asortymentu określona w ofercie Wykonawcy ma charakter wyłącznie szacunkowy, przy czym Zamawiający zastrzega sobie prawo zmniejszenia ilości asortymentu w stosunku do ilości określonej w tejże ofercie, nie powodującego powstania roszczeń po stronie Wykonawcy, a Wykonawca oświadcza, że wyraża na to zgodę, przy czym ograniczenie ilości asortymentu nie przekroczy 75 % ilości szacunkowej z oferty.

**§ 2**

1. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć Towar na własny koszt i ryzyko wraz z oryginałem faktury, o którym mowa w § 3 ust. 5 niniejszej Umowy do Apteki szpitalnej lub Magazynu Medycznego w siedzibie Zamawiającego w Puławach ul. Bema 1, 24-100 Puławy, w dniach roboczych od poniedziałku do piątku za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy w godz. 7.30-15.00.

2. Zamówienia cząstkowe, zawierające zestawienie asortymentowo – ilościowe w zależności od potrzeb Zamawiającego będzie przekazywane Wykonawcy drogą e-mailową na adres ……………………….

3. Do składania zamówień cząstkowych upoważniony jest pracownik Apteki/ Magazynu Medycznego.

4. Termin dostawy określa się maksymalnie na .… dni roboczych od daty złożenia przez Zamawiającego zamówienia cząstkowego.

5. Przy dostawie Towar będzie poddawany kontroli ilościowej i jakościowej.

6. Przedmiot zamówienia dostarczony przez Wykonawcę będzie fabrycznie nowy, wolny od wad fizycznych i prawnych zapakowany zgodnie z wymaganiami określonymi w SWZ.

7. Wykonawca przy każdej dostawie będzie dostarczał dokument, potwierdzający realizację danej dostawy, na którym umieszczone będą informacje zamówienia, a w szczególności: nazwa przedmiotu zamówienia, ilość, cena jednostkowa netto, wartość netto, podatek VAT.

**§ 3**

1. Strony ustalają, że wynagrodzenie cząstkowe Wykonawcy za wykonywanie przedmiotu Umowy stanowić będzie iloczyn cen i ilości zamówionego, w zamówieniach cząstkowych, asortymentu obliczone przy przyjęciu cen jednostkowych podanych w Załączniku nr 1 do niniejszej Umowy.

2. Wynagrodzenie za cały czas trwania Umowy wyniesie szacunkowo:

**razem wartość netto zł. ……………..**

**słownie wartość netto (słownie: …………………………………………….)**

**VAT %**

**razem wartość brutto zł. …………………..**

**słownie wartość brutto (słownie: ……………………………………….)** z zastrzeżeniem § 1 ust. 4.

3. Wartość zamówienia określona w Załączniku nr 1 do niniejszej Umowy obejmuje wartość Towaru oraz wszystkie koszty pośrednie, w szczególności związane z transportem Towaru do miejsca wskazanego do Zamawiającego, o którym mowa w § 2 ust. 1 niniejszej Umowy i jego rozładunkiem.

4. Zapłata wynagrodzenia cząstkowego za zrealizowaną dostawę następować będzie przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy w terminie 30 dni po otrzymaniu przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT. Wykonawca zobowiązuje się dokonywać zaksięgowania przekazanego wynagrodzenia na poczet wymagalnej należności głównej wskazanej w tytule przelewu.

5. Wykonawca wraz z Towarem będzie dostarczał oryginały faktur na których umieszczone będą podstawowe informacje o przedmiocie zamówienia tj. nazwę przedmiotu dostawy, ilość, cenę netto brutto i podatek VAT.

6. Wykonawca oświadcza, że numer rachunku rozliczeniowego, jest zgłoszony do właściwego organu podatkowego i widnieje w wykazie, o którym mowa w art. 96b ust. 1 Ustawy z dn. 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług, (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 106 ze zm.). Wykonawca zobowiązuje się również do niezwłocznego informowania Zamawiającego o wszelkich zmianach jego numeru rachunku bankowego w trakcie trwania Umowy, tj. zmiany numeru rachunku bankowego lub wykreślenia go z ww. wykazu przez organ podatkowy, najpóźniej w ciągu 2 dni od zaistnienia tego zdarzenia.

7. Wykonawca oświadcza, że nie posiada/posiada \*(niepotrzebne skreślić) statusu dużego przedsiębiorcy w rozumieniu przepisów Ustawy z dnia 08 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych. Wykonawca oświadcza, że do określenia statusu przedsiębiorcy, zostały przyjęte dane zgodnie z zasadami ujętymi w Załączniku nr I do Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i art. 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z 26.06.2014 ze zm.).

8. Jako datę zapłaty faktury przyjmuje się datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

9. Zamawiający dopuszcza przesłanie faktury faksem lub pocztą elektroniczną i niezwłoczne dosłanie oryginału pocztą a także przesyłanie ustrukturyzowanych faktur elektronicznych zgodnie z ustawą z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz. U. z 2018 r., poz. 2191).

10. Na podstawie art. 106n ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, Zamawiający udziela Wykonawcy zgody na wystawianie i przesyłanie faktur oraz ich korekt, a także not obciążeniowych i not korygujących w formacie pliku elektronicznego PDF na wskazany przez siebie adres poczty e-mail, ze wskazanych w umowie adresów poczty e-mail Wykonawcy.

11. Rozliczenie zamówienia odbywać się będzie w polskich złotych.

12. Wykonawca zobowiązuje się do utrzymania niezmienności cen netto, podanych w Załączniku nr 1 do niniejszej Umowy, przez cały okres obowiązywania niniejszej Umowy.

13.Wykonawca nie ma prawa odmówić realizacji dostawy zamówionej partii przedmiotu Umowy z powodu zwłoki Zamawiającego z zapłatą należności za dostawy zrealizowane wcześniej, chyba że zwłoka w zapłacie przekroczy 30 dni.

**§ 4**

1. Wykonawca udziela dwunastomiesięcznej ważności na dostarczony Towar.

2. Każdorazowo w przypadku niezgodności Towaru z zamówieniem lub ujawnienia się wady Towaru Zamawiający może złożyć reklamację w terminie 14 dni od wykrycia przez niego w/w niezgodności lub ujawnienia się wady.

3. Termin do rozpatrzenia reklamacji wynosi 14 dni od dokonania zgłoszenia reklamacyjnego przez Zamawiającego.

**§ 5**

1. Wykonawca zobowiązuje się do zapłaty kar umownych z następujących tytułów i w wysokościach:

a) za zwłokę w dostawie przedmiotu zamówienia w stosunku do terminu określonego w § 2 ust. 5 niniejszej Umowy - w wysokości 0,2 % wartości brutto niedostarczonego przedmiotu zamówienia za każdy rozpoczęty dzień zwłoki,

b) za dostarczenie przedmiotu zamówienia z wadami - w wysokości 0,2 % wartości brutto Towaru dostarczonego z wadami jeżeli wymiana wadliwego towaru na wolny od wad zgodny z zamówieniem trwa dłużej niż 14 dni,

c) za rozwiązanie Umowy/odstąpienie od Umowy przez którąkolwiek ze Stron z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Wykonawca 5 % wartości brutto całej Umowy wskazanej w § 3 ust. 2 niniejszej Umowy.

2. Wszystkie zastrzeżone w niniejszym paragrafie kary umowne podlegają kumulacji i płatne są w terminie 14 dni od wezwania Wykonawcy do ich zapłaty, przy czym Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania przenoszącego wysokość zastrzeżonych kar umownych. Łączna wysokość kar nałożonych na podstawie niniejszej Umowy nie może przekroczyć 30 % wartości netto całej Umowy wskazanej w § 3 ust. 2 niniejszej Umowy.

3. Zamawiający ma prawo potrącenia wymagalnych należności z tytułu kar umownych z wystawionej przez Wykonawcę faktury.

4. Wszystkie zastrzeżone w niniejszym paragrafie kary umowne podlegają kumulacji i płatne są w terminie 14 dni od wezwania Wykonawcy do ich zapłaty, przy czym Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania przenoszącego wysokość zastrzeżonych kar umownych. Łączna wysokość kar nałożonych na podstawie niniejszej Umowy nie może przekroczyć 30 % wartości netto całej Umowy wskazanej w § 3 ust. 2 niniejszej Umowy.

**§ 6**

1. Zamawiającemu przysługuje prawo do rozwiązania Umowy ze skutkiem natychmiastowym w razie niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy przez Wykonawcę, w szczególności w razie co najmniej trzykrotnych opóźnień w dostawie przedmiotu zamówienia lub co najmniej trzykrotnej dostawy Towaru wadliwego, w terminie 14 dni od dowiedzenia się o przyczynie uzasadniającej odstąpienie. W niniejszej sytuacji ma zastosowanie § 5 ust. 1 lit. c.

2. Poza przypadkiem określonym w ust. 1 powyżej Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od Umowy w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności, powodującej, że wykonanie Umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy. Odstąpienie od umowy w przypadku, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia cząstkowego należnego mu z tytułu wykonania części Umowy do dnia złożenia przez Zamawiającego oświadczenia o odstąpieniu od Umowy.

3. Rozwiązanie i odstąpienie od Umowy nastąpi w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

**§ 7**

1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy mogą być dokonane wyłącznie za zgodą obu stron wyrażoną w formie aneksu pod rygorem nieważności i muszą być zgodne z art. 144 ustawy Pzp.

2. Zamawiający dopuszcza zmiany w umowie w następujących przypadkach:

a) w przypadku zmiany stawki podatku VAT;

b) w przypadku obniżenia ceny za przedmiot umowy, bez względu na przyczynę;

c) w przypadku określonym w § 1 ust. 5 niniejszej Umowy.

**§ 8**

Umowa obowiązuje przez okres 12 miesięcy od dnia podpisania umowy, tj. od dnia ……………... do dnia …………….. z zastrzeżeniem postanowień § 1 ust. 4 umowy.

**§ 9**

1. Każda ze Stron zobowiązana jest do niezwłocznego informowania drugiej Strony o każdorazowej zmianie swojego adresu. Zaniechanie zawiadomienia skutkować będzie tym, iż korespondencja przesłana na dotychczasowe adresy zostanie uznana za skutecznie doręczoną.

2. Wierzytelności wynikające z niniejszej Umowy nie mogą być w jakikolwiek sposób lub formie przenoszone na osoby trzecie bez uprzedniej, pisemnej zgody Zamawiającego.

Ponadto zmiana wierzyciela wierzytelności wynikających z niniejszej Umowy wymaga zgody Podmiotu Tworzącego Zamawiającego.

3. Wszelkie zmiany postanowień Umowy wymagają pod rygorem nieważności formy pisemnej.

4. W sprawach, które nie zostały uregulowane postanowieniami Umowy mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego oraz ustawy Pzp.

5. Spory wynikłe na tle realizacji niniejszej Umowy będą rozpoznawane przez sądy właściwe rzeczowo i miejscowo według siedziby Zamawiającego.

6. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze Stron.

Załącznik nr 1 – Kopia Oferty Wykonawcy

**WYKONAWCA: ZAMAWIAJĄCY:**

**Załącznik nr 4**  **Zadanie nr 1**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Opis | producent  nr katalogowy | jm. | ilość | cena netto | wartość netto | stawka VAT | wartość brutto | op. zbiorcze ilość szt.  w kartonie |
| 1 | Zestaw do operacji dłoni i stopy -1 x serweta w rozmiarze 320x240 cm z samouszczelniającym się otworem elastycznym o średnicy 6 cm- 1 sztuka  -1 serweta w rozmiarze 240x150 cm z przylepcem o długości 240 cm  Serweta wykonana z wysoko chłonnego wzmacnianego na całej powierzchni dwustronnego materiału o gramaturze 56g/m2, o odporności na przenikanie płynów 250 cm H2O i chłonności 319 ml/m2 , materiał do wykonania serwet spełniający normę PN-EN 13975:1-3, I klasa palności laminatu zgodna z 16 CRF 1610 badana wg PN –EN ISO 6941. Zgodnie z PN-EN ISO 10993 nie może być drażniący, uczulający, cytotoksyczny.  -1 serweta na stolik instrumentariuszki 150 cm  x 190 cm (do owinięcia zestawu)  -Taśma medyczna 50x9 cm – 3 szt.  -Kompresy gazowe 10x10xcm, 17 n, 8w o masie kompresu nie mniej niż 2,1 g – 10 szt.  Zestaw zapakowany opakowanie zaopatrzone w 4 etykiety typu TAG służące do wklejania w dokumentację. Karton zewnętrzny transportowy, karton wewnętrzny typu dyspenser |  | szt. | 200 |  |  |  |  |  |
| 2 | Zestaw do operacji stawu biodrowego, trzywarstwowy/dwuwarstwowy wysokochłonny  -1 x serweta w rozmiarze 150x240 cm z przylepcem o długości 240 cm  -Serweta wykonane z wysoko chłonnego wzmacnianego na całej powierzchni  trójwarstwowego materiału o gramaturze 73g/m 2 , o odporności na przenikanie płynów  190 cm H 2 O i chłonności 600 ml/m 2 , chłonność serwety 2,16 litra płynu, materiał do  wykonania serwet spełniający normę PN-EN 13975:1-3, I klasa palności laminatu  zgodna z 16 CRF 1610 badana wg PN –EN ISO 6941. Zgodnie z PN-EN ISO 10993  nie może być drażniący, uczulający, cytotoksyczny.  -1 serweta w rozmiarze 150x180 cm z przylepcem długości 180 cm  -1 serweta w rozmiarze 150x240 cm z przylepcem o długości 60 cm  Serwety wykonane z wysoko chłonnego wzmacnianego na całej powierzchni  dwustronnego materiału o gramaturze 56g/m 2 , o odporności na przenikanie płynów 250  cm H 2 O i chłonności 319 ml/m 2  -1 serweta o gramaturze 62 g/m2 w rozmiarze 260x230 cm z wycięciem U w rozmiarze  20x100 cm i przylepcem wokół otworu, wokół wycięcia dodatkowa warstwa  wysokochłonna w rozmiarze 80x120 cm o gramaturze 62 g/m2 , łączna gramatura  strefy krytycznej 125 g/m2  -1 pokrowiec na kończynę w rozmiarze 37x120 cm, nieprzemakalny, materiał chłonny  o gramaturze 56g/m 2 ,  -4 szt. taśma medyczna 50x9 cm  -Kieszeń jednokomorowa 40x30 cm przylepna zaopatrzona w sztywnik – 1 szt.  -Sterylny fartuch chirurgiczny XXL wzmocniony laminatem na rękawach i przodzie od  strony zewnętrznej (śródoperacyjna kontrola wzmocnienia fartucha) z włókniny typu  SMS o gramaturze min. 35g/m2, część wzmocniona o gramaturze min. 75g/m 2 , szwy  wykonane techniką ultradźwiękową. Rękaw fartuch a o kroju prostym, zakończony  poliestrowym niepylącym mankietem min. 7,5 cm, troki łączone kartonikiem, sposób  założenia i konstrukcja pozwalająca na założenie fartucha z zachowaniem jałowości,  zarówno z przodu jak i z tyłu operatora. Wskaźnik odporności na perforację płynów ≥  200 cm H 2 O w obszarze wzmocnień, długość fartucha 155 cm – 1 szt.  -Sterylny fartuch chirurgiczny XL wzmocniony laminatem na rękawach i przodzie od  strony zewnętrznej (śródoperacyjna kontrola wzmocnienia fartucha) z włókniny typu  SMS o gramaturze min. 35g/m2, część wzmocniona o gramaturze min. 75g/m 2 , szwy  wykonane techniką ultradźwiękową. Rękaw fartuch a o kroju prostym, zakończony  poliestrowym niepylącym mankietem min. 7,5 cm, troki łączone kartonikiem, sposób  założenia i konstrukcja pozwalająca na założenie fartucha z zachowaniem jałowości,  zarówno z przodu jak i z tyłu operatora. Wskaźnik odporności na perforację płynów ≥  200 cm H 2 O w obszarze wzmocnień, długość fartucha 140 cm – 1 szt.  -serweta na stół instrumentariuszki 190x150 cm (do owinięcia zestawu) – 1 szt.  -Strzykawka 100 ml, końcówka ścięta – 1 szt.  -2 dreny Redona z perforacją na długości 14 cm w rozmiarze 14 CH i długości 70 cm  -2 butelki do drenu redona niskociśnieniowego (harmonijka) o poj. 400 ml  -Kompresy gazowe 10x10xcm, 17 n, 12w o masie kompresu nie mniej niż 2,8 g  –wiązane po 10 szt – 80 szt.  -Serwety gazowe 45x45 cmx nitka RTG 4 warstwowe, bez tasiemki, nie poddane  procesowi prania wstępnego – 6 szt.  -Dren do ssaka o długości 300 cm z wielostożkowym złączem, z końcówką do  odsysania typu Yankauer, bez kontroli siły ssania – 1 szt.  Zestaw zapakowany o opakowaniu zaopatrzone w 4 etykiety typu TAG służące do  wklejania w dokumentację. Karton zewnętrzny transportowy, karton wewnętrzny typu  dyspenser |  | szt. | 300 |  |  |  |  |  |
| 3 | Zestaw do artroskopii  -1 x serweta w rozmiarze 320x240 cm z samouszczelniającym się otworem elastycznym o średnicy 6 cm i workiem na płyny z zaworem do podłączenia drenu  -1 pokrowiec na kończynę w rozmiarze 37x75 cm  Serwety wykonane z wysoko chłonnego wzmacnianego na całej powierzchni dwustronnego materiału o gramaturze 56g/m2, o odporności na przenikanie płynów 250 cm H2O i chłonności 319 ml/m2 , materiał do wykonania serwet spełniający normę PN-EN 13975:1-3, I klasa palności laminatu zgodna z 16 CRF 1610 badana wg PN –EN ISO 6941. Zgodnie z PN-EN ISO 10993 nie może być drażniący, uczulający, cytotoksyczny.  -1 serweta na stolik instrumentariuszki 150 cm  x 190 cm (do owinięcia zestawu  -Dren redona z perforacją na długości 14 cm w rozmiarze 14 CH i długości 70 cm – 1 szt.  -Butelka do drenu redona niskociśnieniowego (harmonijka) o poj. 400 ml – 1 szt.  -Taśma medyczna 50x9 cm – 3 szt.  -Kompresy gazowe 10x10xcm, 17 n, 8w, o masie kompresu nie mniej niż 2,1 g – 20 szt.  -Dren do ssaka dł. 3m – 1 szt.  Zestaw zapakowany o opakowaniu zaopatrzone w 4 etykiety typu TAG służące do wklejania w dokumentację. Karton zewnętrzny transportowy, karton wewnętrzny typu dyspenser |  | szt. | 150 |  |  |  |  |  |
| 4 | Zestaw do Kraniotomii  -1 x serweta w rozmiarze 320x240 cm z folia operacyjna w oknie 20x25 cm z workiem na płyny  -4 x serweta w rozmiarze 60x500 cm z przylepcem na boku 60 cm  -Serwety wykonane z wysoko chłonnego wzmacnianego na całej powierzchni trójwarstwowego  materiału o gramaturze 73g/m2, o odporności na przenikanie płynów 190 cm H2O i chłonności 600 ml/m , materiał do wykonania serwet spełniający normę PN-EN 13975:1-3, I klasa palności laminatu zgodna z 16 CRF 1610 badana wg PN –EN ISO 6941. Zgodnie z PN-EN ISO 10993 nie może być drażniący, uczulający, cytotoksyczny  -taśma medyczna 50x9 cm- 2 sztuki  -Kieszeń jednokomorowa 40x30 cm przylepna zaopatrzona w sztywnik – 1 szt.  -Kieszeń dwukomorowa 42x35 cm przylepna zaopatrzona w sztywnik – 1 szt.  -serweta na stół instrumentariuszki 190x150 cm (do owinięcia zestawu) – 1 szt.  - serweta na stolik Mayo , złożona teleskopowo w rozmiarze 80x145 cm- 1 sztuka  -ręczniki do rąk 20x40 niepylące - 2 sztuki  Zestaw zapakowany o opakowaniu zaopatrzone w 4 etykiety typu TAG służące do wklejania w dokumentację. Karton zewnętrzny transportowy, karton wewnętrzny typu dyspenser |  | szt. | 20 |  |  |  |  |  |
|  | Razem |  |  |  |  |  |  |  |  |

Wykonawca zobowiązany jest do bezpłatnego dostarczenia z ofertą próbek pozycji nr 1, 2, po 1 szt.

……………………………………….. ..................................................................

**miejscowość, data** **podpis upoważnionego przedstawiciela**

**Załącznik nr 4**  **Zadanie 2**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Opis | producent  nr katalogowy | jm. | ilość | cena netto | wartość netto | stawka VAT | wartość brutto | op. zbiorcze ilość szt.  w kartonie |
| 1 | Sterylny zestaw uniwersalny wzmocniony  Skład zestawu :  1 serweta na stolik instrumentariuszki 150 cm x 190 cm  4 ręczniki 30 cm x 40 cm  1 serweta na stolik Mayo 80 cm x 145 cm  1 taśma samoprzylepna 9 cm x 50 cm  2 samoprzylepne serwety operacyjne wzmocnione 75 cm x 90 cm  1 samoprzylepna serweta operacyjna wzmocniona 175 cm x 180 cm  z paskiem samoprzylepnym 80 cm  1 samoprzylepna serweta operacyjna wzmocniona 150x250cm  z paskami samoprzylepnymi 15 + 70 + 15 cm  Obłożenie pacjenta wykonane z laminatu dwuwarstwowego: włóknina polipropylenowa i folia polietylenowa. Gramatura laminatu podstawowego 57,4 g/m2. Wokół pola operacyjnego polipropylenowa łata chłonna o wymiarach 20x50cm . Całkowita gramatura laminatu podstawowego i łaty chłonnej 109 g/m2. Serwety posiadają oznaczenia kierunku rozkładania w postaci piktogramów. Taśma mocująca w serwetach operacyjnych pokryta klejem szerokości  min. 5 cm, wyposażona w marginesy ułatwiające odklejanie papieru zabezpieczającego .Odporność na dziełanie wiązki laserowej P4\_21 zgodnie z Norma DIN EN ISO 11810- 1. I klasa palności zgodnie z Normą CFR 1610. Absorpcja cieczy min. 475 ml /m2 zgodnie z normą EN 9073 - 6 .Cały zestaw zawinięty w serwetę na stolik instrumentariuszki.  Materiał obłożenia bezwonny spełnia wymagania wysokie normy EN 13795: 2019. Zestaw posiada min. 2 etykiety samoprzylepne zawierające nr katalogowy, LOT, datę ważności ,oraz dane adresowe producenta. Na opakowaniu wyraźnie zaznaczony kierunek otwierania. Zestaw sterylny ( metoda sterylizacji : tlenek etylenu) jednorazowego użytku. Zestawy pakowane do transportu podwójnie w worek foliowy oraz karton zewnętrzny |  | szt. | 1209 |  |  |  |  |  |
| 2 | Zestaw brzuszno - kroczowy  Skład zetawu :  1 serweta na stolik instrumentariuszki 150 cm x 190 cm  4 ręczniki 30 cm x 40 cm  1 serweta na stolik Mayo 80 cm x 145 cm  1 serweta brzuszno - kroczowa wzmocniona 260 cm x 310 cm  ze zintegrowanymi osłonami na kończyny dolne 125 cm  z otworem w okolicy jamy brzusznej 28 cm x 32 cm  z otworem na krocze 10 cm x 15 cm  z osłoną podpórek kończyn górnych  ze zintegrowanymi uchwytami do przewodów i drenów Obłożenie pacjenta wykonane z laminatu dwuwarstwowego: włóknina polipropylenowa i folia polietylenowa. Gramatura laminatu podstawowego 57,4 g/m2. Wokół pola operacyjnego polipropylenowa łata chłonna o wymiarze 50x60cm (+/-1cm). Całkowita gramatura laminatu podstawowego i łaty chłonnej 109 g/m2 .Serwety posiadają oznaczenia kierunku rozkładania w postaci piktogramów. Taśma mocująca w serwetach operacyjnych pokryta klejem o szerokości  min. 5 cm, wyposażona w marginesy ułatwiające odklejanie papieru zabezpieczającego .Odporność na działanie wiązki laserowej P4\_21 zgodnie z Norma DIN EN ISO 11810- 1. I klasa palności zgodnie z Normą CFR 1610. Absorpcja cieczy min. 475 ml /m2 zgodnie z normą EN 9073 - 6 .Cały zestaw zawinięty w serwetę na stolik instrumentariuszki.  Materiał obłożenia bezwonny spełnia wymagania wysokie normy EN 13795: 2019. Zestaw posiada min. 2 etykiety samoprzylepne zawierające nr katalogowy, LOT, datę ważności oraz dane adresowe producenta. Na opakowaniu wyraźnie zaznaczony kierunek otwierania.  Zestaw sterylny ( metoda sterylizacji : tlenek etylenu) jednorazowego użytku. Zestawy pakowane do transportu podwójnie w worek foliowy ,oraz karton zewnętrzny. |  | szt. | 55 |  |  |  |  |  |
| 3 | Uchwyt do mocowania przewodów i drenów  Sterylny samoprzylepny uchwyt do mocowania przewodów i drenów z 2 trokami z włókniny spunlace o długości min. 25 cm ( umożliwiającymi przewiązanie kilku przewodów równocześnie) przymocowanymi do foliowej taśmy samoprzylepnej o wymiarach 9 x 11 cm. Spełnia normę EN PN 13795. |  | szt. | 440 |  |  |  |  |  |
| 6 | Zestaw wertykalny ( do krętarza) Izolacja Pionowa  1 serweta na stolik instrumentariuszki 150 cm x 190 cm 2 ręczniki 30 cm x 40 cm 1 serweta na stolik Mayo 80 cm x 145 cm  1 samoprzylepna serweta izolacyjna foliowa, przeźroczysta 250 cm x 330 cm z otworem 80 cm x 30 cm wypełnionym folią operacyjną ze zintegrowaną torbą do zbiórki płynów ze sztywnikiem ,sitem i zaworem do podłączenia drenów i dwoma kieszeniami na narzędzia  Obłożenie pacjenta wykonane z przeźroczystej folii polietylenowej o gramaturze 75 g/m2. Cały zestaw zawinięty w serwetę na stolik instrumentariuszki. Materiał obłożenia spełnia wymagania wysokie normy PN EN 13795 :2019 . Zestaw posiada min 2 etykiety samoprzylepne zawierające nr katalogowy, LOT, datę ważności ,oraz dane adresowe producenta. Na opakowaniu wyraźnie zaznaczony kierunek otwierania. Serwety posiadają oznaczenia kierunku rozkładania w postaci piktogramów. Zestaw sterylny ( metoda sterylizacji : tlenek etylenu) jednorazowego użytku.Zestawy pakowane do transportu podwójnie w worek foliowy oraz karton zewnętrzny. Produkt zapakowany w opakowanie papierowo foliowe. |  | szt. | 200 |  |  |  |  |  |
|  | Razem |  |  |  |  |  |  |  |  |

Wykonawca zobowiązany jest do bezpłatnego dostarczenia z ofertą próbek pozycji nr 1, 2, 6 po 1 szt.

…………………… …………………………………………

**miejscowość, data** **podpis upoważnionego przedstawiciela**

**Załącznik nr 4 Zadanie nr 3**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Opis | producent  nr kat. | jm. | ilość | cena netto | wartość netto | stawka VAT | wartość brutto | op. zbiorcze ilość szt. |
| 1 | Zestaw do cesarskiego cięcia  Skład zestawu : serweta na stolik instrumentariuszki 150 cm x 190 cm  4 ręczniki 30 cm x 40 cm  1 serweta na stolik Mayo 80 cm x 145 cm  1 serweta dla noworodka 90 cm x 100 cm z miękkiej włókniny absorbującej płyny  1 serweta do cesarskiego cięcia 260/200 cm x 335 cm do zabiegów w pozycji na plecach, z otworem 27 cm x 33 cm w okolicach jamy brzusznej ,z oknem 14 cm x 20 cm otoczonym folią chirurgiczną ze zintegrowaną torbą na płyny z lejkiem odprowadzającym płyny z osłoną podpórek kończyn górnych  Obłożenie wykonane z laminatu dwuwarstwowego włóknina polipropylenowa i folia polietylenowa. Gramatura laminatu 57,4g/m2. Taśma mocująca w serwetach operacyjnych pokryta klejem . Materiał obłożenia bezwonny spełnia wymagania wysokie normy EN 13795 : 2019. Odporność na działanie wiązki laserowej P4\_21 zgodnie z Norma DIN EN ISO 11810- 1. I klasa palności zgodnie z Normą CFR 1610. Absorpcja cieczy min. 200 ml /m2 zgodnie z normą EN 9073 - 6 . Zestaw posiada min.2 etykiety samoprzylepne zawierające nr katalogowy, LOT, datę ważności oraz dane producenta. Na opakowaniu wyraźnie zaznaczony kierunek otwierania. Serwety posiadają oznaczenia kierunku rozkładania w postaci piktogramów. Zestaw sterylizowany tlenkiem etylenu. Zestawy pakowane do transportu podwójnie w worek foliowy oraz karton zewnętrzny |  | szt. | 330 |  |  |  |  |  |
| 2 | Zestaw ginekologiczny  Skład zestawu:  1 serweta na stolik instrumentariuszki 150 cm x 190 cm  2 ręczniki 30 cm x 40 cm  1 serweta na stolik Mayo 80 cm x 145 cm  1 taśma samoprzylepna 9 cm x 50 cm  1 serweta samoprzylepna ( folia PE ) 50 cm x 50 cm  1 serweta ginekologiczna wzmocniona 230 cm x 240/260 cm ze zintegrowanymi osłonami na kończyny dolne, z otworem na krocze 10 cm x 15 cm, ze zintegrowaną torbą na płyny z sitkiem i zaworem. "Obłożenie pacjenta wykonane z laminatu dwuwarstwowego: włóknina polipropylenowa i folia polietylenowa. Gramatura laminatu podstawowego 57,4 g/m2. Wokół pola operacyjnego polipropylenowa łata chłonna. Całkowita gramatura laminatu podstawowego i łaty chłonnej 109 g/m2 . Serwety posiadają oznaczenia kierunku rozkładania w postaci piktogramów. Taśma mocująca w serwecie operacyjnej pokryta klejem o szerokości  min. 5 cm, wyposażona w marginesy ułatwiające odklejanie papieru zabezpieczającego Materiał obłożenia bezwonny spełnia wymagania wysokie normy EN 13795: 2019. Odporność na działanie wiązki laserowej P4\_21 zgodnie z Norma DIN EN ISO 11810- 1. I klasa palności zgodnie z Normą CFR 1610. Absorpcja cieczy min 475 ml/m2 zgodnie z normą EN 9073 - 6 . Zestaw posiada min. 2 etykiety samoprzylepne zawierające nr katalogowy, LOT, datę ważności oraz dane adresowe producenta. Na opakowaniu wyraźnie zaznaczony kierunek otwierania. Zestaw sterylny ( metoda sterylizacji : tlenek etylenu) jednorazowego użytku. Zestawy pakowane do transportu podwójnie w worek foliowy oraz karton zewnętrzny. |  | szt. | 448 |  |  |  |  |  |
| 3 | Sterylny zestaw do odbierania porodu Skład zestawu:  1 x serweta 100 cm x 150 cm , 2-warstwowa o gramaturze wykonana z laminatu 2-warstwowego (niebiesko-zielonej folii polietylenowej i niebiesko-zielonej hydrofilowej włókniny polipropylenowej (spunbond) o łącznej gramaturze 48 g/m2, połączonych w technice współwytłaczania  10 x kompres włókninowy 10 cm x 10 cm  1 x ręcznik 30 cm x 20 cm  1 x serweta 2-warstwowa 75 cm x 90 cm wykonana z laminatu 2-warstwowego (niebiesko-zielonej folii polietylenowej i niebiesko-zielonej hydrofilowej włókniny polipropylenowej (spunbond). o łącznej gramaturze 48 g/m2, połączonych w technice współwytłaczania  1 x serweta dla noworodka 90 cm x 90 cm wykonana z bawełnopodobnej i oddychającej włókniny typu spunlace  "1 x serweta 2-warstwowa 90 cm x 92 cm pod pacjenta z foliową torbą na płyny, oraz dodatkową torbą 85 cm x 92 cm i zakładką umożliwiającą sterylną aplikacje pod pacjenta, wykonana z laminatu 2-warstwowego gramaturze 48 g/m2, połączonych w technice współwytłaczania. Materiał musi spełniać wymagania EN 13795: 2019 dla obłożeń chirurgicznych. Odporność na działanie wiązki laserowej P4\_21 zgodnie z Norma DIN EN ISO 11810- 1. I klasa palności zgodnie z Normą CFR 1610. Zestaw sterylny ( metoda sterylizacji : tlenek etylenu) jednorazowego użytku. Zestawy pakowane do transportu podwójnie w worek foliowy oraz karton zewnętrzny.  Zestaw posiada min. 2 etykiety samoprzylepne zawierające nr katalogowy, LOT, datę ważności oraz dane producenta. Na opakowaniu wyraźnie zaznaczony kierunek otwierania. |  | szt. | 320 |  |  |  |  |  |
| 4 | 1 x serweta pod pośladki 1 x serweta pod pośladki o wymiarach 75 cm x 100 cm, wykonana z nieprzemakalnego laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 57,4 g/m2 (+/- 1 g/m2), wyposażona w szeroką zakładkę (min. 18 cm) umożliwiającą aseptyczną aplikację serwety pod pośladki pacjentki, wyposażona w zintegrowany worek do przechwytywania płynów o wymiarach 56 x 58 cm, wyposażony w miarkę (min. 3500 ml) i sztywnik do modelowania brzegu\* .Materiał musi spełniać wymagania EN 13795: 2019 dla obłożeń chirurgicznych. |  | szt. | 175 |  |  |  |  |  |
|  | Razem |  |  |  |  |  |  |  |  |

.................................................... ……………………………………………

**miejscowość, data podpis upoważnionego przedstawiciela**

**Załącznik nr 4 Zadanie nr 4**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Opis | producent  nr katalogowy | jm. | ilość | cena netto | wartość netto | stawka VAT | wartość brutto | op. zbiorcze ilość szt. |
| 1 | Zestaw uniwersalny z serwetą typu U   Skład zestawu:  1 serweta na stolik instrumentariuszki 150 cm x 190 cm  2 ręczniki 30 cm x 40 cm  1 serweta na stolik Mayo 80 cm x 145 cm  1 taśma samoprzylepna 9 cm x 50 cm  1 serweta samoprzylepna 75 cm x 90 cm  1 serweta samoprzylepna z wycięciem "U" wzmocniona 225 cm x 260 cm wycięcie 10 cm x 100 cm  1 serweta samoprzylepna 150 cm x 240 cm z paskami samoprzylepnymi dzielonymi 15 cm + 70 cm + 15 cm  Obłożenie pacjenta wykonane z laminatu dwuwarstwowego: włóknina polipropylenowa i folia polietylenowa. Gramatura laminatu podstawowego 57,4 g/m2. W serwecie z wycięciem U wokół pola operacyjnego polipropylenowa łata chłonna o wymiarze 110x50cm (+/-2cm). Całkowita gramatura laminatu podstawowego i łaty chłonnej 109 g/m2.  .Odporność na działanie wiązki laserowej P4\_21 zgodnie z Norma DIN EN ISO 11810- 1. I klasa palności zgodnie z Normą CFR 1610. Absorpcja cieczy min. 475 ml /m2 zgodnie z normą EN 9073 - 6 .Cały zestaw zawinięty w serwetę na stolik instrumentariuszki.  Materiał obłożenia bezwonny spełnia wymagania wysokie normy EN 13795: 2019. Zestaw posiada min. 2 etykiety samoprzylepne zawierające nr katalogowy, LOT, datę ważności oraz dane producenta. Na opakowaniu wyraźnie zaznaczony kierunek otwierania. Serwety posiadają oznaczenia kierunku rozkładania w postaci piktogramów. Zestaw sterylny ( metoda sterylizacji : tlenek etylenu) jednorazowego użytku. Zestawy pakowane do transportu podwójnie w worek foliowy oraz karton zewnętrzny. Dodatkowo osobno pakowana osłona na kończynę dolną  pakowana  a' 2 szt.  o wymiarach 50 x 110 cm Osłona na kończynę dolną ( nogawica ) wykonana z laminatu dwuwarstwowego włóknina polipropylenowa i folia polietylenowa. Gramatura laminatu 57,4 g/m2.Opakowanie jednostkowe posiada min 2 etykiety samoprzylepne zawierające dane producenta, nr katalogowy, LOT i datę ważności. |  | szt. | 96 |  |  |  |  |  |
| 2 | Osłona na kończynę dolną pakowana a' 2 szt. o wymiarach 75 x 120 cm Osłona na kończynę dolną ( nogawica ) wykonana z laminatu dwuwarstwowego włóknina polipropylenowa i folia polietylenowa. Gramatura laminatu 57,4 g/m2. Materiał obłożenia spełnia wymagania wysokie normy EN PN 13795:2019. Opakowanie jednostkowe posiada 2 etykiety samoprzylepne zawierające dane producenta, nr katalogowy, LOT i datę ważności. |  | szt. | 90 |  |  |  |  |  |
| 3 | Kieszeń na narzędzia chirurgiczna 2- komorowa o wymiarach 38 x 40 cm Sterylna kieszeń na narzędzia 2- komorowa wykonana z folii polietylenowej bez sztywnika. Na dłuższym brzegu kieszeni znajduje się 5 cm pasek samoprzylepny pokryty klejem . Materiał kieszeni spełnia wymagania normy EN PN 13795. Opakowanie jednostkowe posiada 2 etykiety samoprzylepne zawierające dane producenta, nr katalogowy, LOT i datę ważności. |  | szt. | 220 |  |  |  |  |  |
| 4 | Pokrowiec na panel sterowania o średnicy 120 cm Sterylny pokrowiec na aparaturę RTG w kształcie kuli o średnicy 120 cm (po naciągnięciu) i 65- 70 cm (w stanie spoczynku). Wykonany z mocnej przezroczystej foli polietylenowej o grubości 0,05 mm, ściągnięty elastyczną gumką. Materiał obłożenia spełnia wymagania normy EN PN 13795. Opakowanie jednostkowe posiada 2 etykiety samoprzylepne zawierające dane producenta, nr katalogowy, LOT i datę ważności. |  | szt. | 600 |  |  |  |  |  |
| 5 | Osłona na kamerę z pierścieniem Sterylna osłona na kamerę o wymiarach 15 x 250 cm zakończona pierścieniem do zamocowania na przewodzie. Osłona wykonana z mocnej przezroczystej foli polietylenowej o grubości 0,05 mm. Materiał obłożenia spełnia wymagania normy EN PN 13795. Opakowanie jednostkowe posiada 2 etykiety samoprzylepne zawierające dane producenta, nr katalogowy, LOT i datę ważności. Wewnątrz opakowania osłona jest umieszczona w torbie z folii polietylenowej. Opakowanie zbiorcze 20 szt. w formie kartonowego podajnika/ dyspensera, do transportu pakowane dodatkowo w karton zewnętrzny. |  | szt. | 1200 |  |  |  |  |  |
| 6 | Zestaw T.U.R. I 1 serweta na stolik instrumentariuszki 150 cm x 190 cm"  2 ręczniki 30 cm x 40 cm  1 Uchwyt na rzepy do mocowania przewodów typu Velcro 2,5x25cm  1 serweta do procedur TUR 210/260x225 cm ze zintegrowanymi osłonami na kończyny dolne 125 cm z otworem na krocze 5 cm, oraz z otworem nadłonowym o średnicy 8 cm otoczonym taśmą samoprzylepną, ze zintegrowaną torbą na płyny z sitem i lejkiem odprowadzającym płyny, bez lateksowa osłona na palec Obłożenie pacjenta wykonane z laminatu dwuwarstwowego włóknina polipropylenowa i folia polietylenowa. Gramatura laminatu 57,4 g/m2.  Taśma mocująca w serwecie operacyjnej pokryta klejem o szerokości  min. 5 cm, wyposażona w marginesy ułatwiające odklejanie papieru zabezpieczającego . Materiał obłożenia bezwonny spełnia wymagania wysokie normy EN 13795 : 2019. Odporność na działanie wiązki laserowej P4\_21 zgodnie z Norma DIN EN ISO 11810- 1. I klasa palności zgodnie z Normą CFR 1610. Absorpcja cieczy min. 200 ml /m2 zgodnie z normą EN 9073 - 6  Na opakowaniu wyraźnie zaznaczony kierunek otwierania. Serwety posiadają oznaczenia kierunku rozkładania w postaci piktogramów. Cały zestaw zawinięty w serwetę na stolik instrumentariuszki.  Materiał obłożenia spełnia wymagania wysokie normy PN EN 13795. Zestaw posiada min 2 etykiety samoprzylepne zawierające nr katalogowy, LOT, datę ważności oraz dane producenta  Zestaw sterylny ( metoda sterylizacji : tlenek etylenu) jednorazowego użytku. Zestawy pakowane do transportu podwójnie w worek foliowy oraz karton zewnętrzny |  | szt. | 168 |  |  |  |  |  |
| 7 | Zestaw TUR 2 – Rozbudowany  1x Serweta na stolik instrumentariuszki 150 x 190 cm ( wzmocnienie 75 x 190 cm ) – owiniecie zestawu  2x ręcznik do rąk 30 x 40 cm  1x fartuch wzmocniony do zabiegów urologicznych: górna część powyżej piersi z włókniny Spunlace min. 68 g/m2, rękawy- chłonny laminat dwuwarstwowy od wewnątrz oraz folia PE na zewnątrz rękawy połączone z korpusem szwami tradycyjnymi 4/5 długości klejone, 1/5 szwy tradycyjne, mankiety z poliestru o szerokości min. 7 cm, pozostałe części fartucha wykonane z nieprzemakalnej folii polietylenowej o grubości 50 µm. Fartuch w przedniej części posiada kontrafałdy umożliwiające zabezpieczenie nóg operatora przed przemoczeniem w pozycji siedzącej, a w tylnej zapięcie na rzep oraz dwa troki z folii polietylenowej dające sterylne plecy -rozm. XL min. 150 cm ( +/- 5 cm )  1x fartuch chirurgiczny SMMS standardowy, gramatura 35 g/m2, długość 130 cm ( +/- 5 cm ), naklejka z rozmiarem widoczna przed rozłożeniem fartucha, odporność na przenikanie cieczy 41 cm H2O  1para rękawic bezpudrowych rozm. M  1x miska plastikowa o pojemności 120 ml bezbarwna  6x tupfer gazowy rozm. śliwki zwinięty z wykroju 16 x 19 cm- umieszczone w misce  10x kompres gazowy 10 x 10 cm 16- nitkowy 12- warstwowy ze znacznikiem RTG  1x plastikowy zacisk pean 18 cm  1x organizator przewodów rzep typu velcro  1x osłona na kamerę z folii PE 13 x 250 cm złożona teleskopowo  1x dren łączący do odprowadzania płynu z worka nie krótszy niż 100 cm  1x serweta do procedur TUR 225/ 260 x 210 cm z laminatu dwuwarstwowego ze zintegrowanymi osłonami na kończyny dolne, z otworem w okolicy odbytu Ø 5 cm, z otworem nadłonowym Ø 8 cm, ze zintegrowaną torbą na płyny z sitem i zaworem do podłączenia drenu, z bezlateksową osłoną na palec.  Obłożenie pacjenta z laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 57,4 g/m2, Materiał obłożenia bezwonny spełnia wymagania wysokie normy EN 13795 : 2019. Odporność na działanie wiązki laserowej P4\_21 zgodnie z Norma DIN EN ISO 11810- 1. I klasa palności zgodnie z Normą CFR 1610. Absorpcja cieczy min. 200 ml /m2 zgodnie z normą EN 9073 - 6 . Taśma mocująca w serwecie operacyjnej pokryta klejem  . Poszczególne elementy zestawu ułożone w kolejności i w sposób umożliwiający sprawne użytkowanie w trakcie procedury. Składowe zestawu zgodne z normą EN 13795 :2019 wymagania wysokie. Całość zapakowana w opakowanie polietylenowe z papierową „klapką”, sterylizacja tlenkiem etylenu. Zestaw powinien posiadać naklejki (min 4 szt.) zawierające nr katalogowy, LOT, datę ważności oraz dane adresowe producenta , pozwalające na identyfikację zużytego produktu z możliwością wklejenia np. do protokołu operacyjnego |  | szt. | 200 |  |  |  |  |  |
| 8 | Serweta pod pacjenta  Serweta o wymiarach 75 x 100 cm z workiem do zbiórki płynów, wykonana z laminatu dwuwarstwowego włóknina polipropylenowa i folia polietylenowa. Gramatura laminatu 57,4 g/m2. Serweta posiada zakładkę do aseptycznej aplikacji pod pacjenta o szerokości min. 18 cm oraz torbę do zbiórki płynów w kształcie trójkąta ze sztywnikiem i podziałką ilościową do 3 500 ml. Wielkość worka: 56 x 58 cm. Opakowanie zbiorcze 35 szt. w formie kartonowego podajnika/ dyspensera, do transportu pakowane dodatkowo w karton zewnętrzny. Materiał obłożenia bezwonny spełnia wymagania wysokie normy EN 13795 : 2019. Odporność na działanie wiązki laserowej P4\_21 zgodnie z Norma DIN EN ISO 11810- 1. I klasa palności zgodnie z Normą CFR 1610. Absorpcja cieczy min. 200 ml /m2 zgodnie z normą EN 9073 – 6. Opakowanie jednostkowe posiada min 2 etykiety samoprzylepne zawierające dane producenta, nr katalogowy, LOT i datę ważności. zewnętrzny. |  | szt. | 105 |  |  |  |  |  |
| 9 | Zestaw podstawowy Mini   1 serweta na stolik instrumentariuszki 150 cm x 190 cm,  4 serwety samoprzylepne 75 cm x 90 cm.  Obłożenie pacjenta wykonane z laminatu dwuwarstwowego włóknina polipropylenowa i folia polietylenowa. Gramatura laminatu 57,4 g/m2. Taśma mocująca w serwetach operacyjnych pokryta klejem o szerokości  min. 5 cm, wyposażona w marginesy ułatwiające odklejanie papieru zabezpieczającego. Zestaw sterylny ( metoda sterylizacji : tlenek etylenu) jednorazowego użytku. Materiał obłożenia bezwonny spełnia wymagania wysokie normy EN 13795 : 2019. Odporność na działanie wiązki laserowej P4\_21 zgodnie z Norma DIN EN ISO 11810- 1. I klasa palności zgodnie z Normą CFR 1610. Absorpcja cieczy min. 200 ml /m2 zgodnie z normą EN 9073 - 6 .Zestaw posiada min 2 etykiety samoprzylepne zawierające nr katalogowy, LOT, datę ważności oraz dane producenta. Na opakowaniu wyraźnie zaznaczony kierunek otwierania. Serwety posiadają oznaczenia kierunku rozkładania w postaci piktogramów. |  | szt. | 160 |  |  |  |  |  |
| 10 | Zestaw do badań endoskopowych  1.Serweta 100 x 100 cm nieprzylepna .Obłożenie pacjenta wykonane z laminatu dwuwarstwowego: włóknina polipropylenowa i folia polietylenowa. Poszczególne warstwy są połączone równomiernie przy użyciu techniki współwytłaczania . Materiał obłożenia spełnia normę EN 13795. Zestaw posiada min 2 etykiety samoprzylepne zawierające nr katalogowy, LOT, datę ważności oraz dane producenta. Na opakowaniu wyraźnie zaznaczony kierunek otwierania.  2. Serweta operacyjna z otworem o wymiarach 75 x 90 cm  z otworem samoprzylepnym o średnicy 8 cm. Serweta wykonana z laminatu dwuwarstwowego włóknina polipropylenowa i folia polietylenowa. Gramatura laminatu 57,4 g/m2. Otwór okrągły o średnicy 8 cm położony centralnie samoprzylepny Materiał obłożenia spełnia wymagania wysokie normy EN PN 13795:2019 Opakowanie jednostkowe posiada 2 etykiety samoprzylepne zawierające dane producenta, nr katalogowy, LOT i datę ważności. Produkt zapakowany w opakowanie papierowo foliowe, sterylizowany tlenkiem etylenu  Pakowane oddzielnie. |  | szt.  szt. | 288  280 |  |  |  |  |  |
| 11 | ZESTAW DO OPERACJI STAWU KOLANOWEGO  1. SERWETA NA STOLIK INSTRUMENTARIUSZKI 150X190CM – 1 szt  2. FARTUCH CHIRURGICZNY STANDARDOWY SMS XL – 1 szt  Sterylny fartuch chirurgiczny wykonany z miękkiej, przewiewnej włókniny SMS o gramaturze min 35 g/m2. Fartuch z zakładanymi połami złożony w sposób zapewniający aseptyczną aplikację i zachowujący sterylny obszar na plecach (złożenie typu book folded). Wiązany na troki wewnętrzne oraz troki zewnętrzne z kartonikiem; z tyłu, w okolicach szyi, zapięcie na rzep, z mankietami wykonane z poliestru. Szwy wykonane techniką ultradźwiękową .  3 SERWETY Z GAZY 40 × 40 cm, BIAłA, 4-WARSTWOWA, WSTĘPNIE PRANA I ZŁOŻONA,- 3 szt  4. KOMPRESY GAZOWE 10 × 10, 8-WARSTWOWE – 60 szt wiązane po 10 szt.  5. KIESZEŃ NA SSAKI, 1 KOMORA, TRANSPARENTNA ,FOLIOWA, SAMOPRZYLEPNA 38X40CM  6.STRZYKAWKA CENTRYCZNA 60 ML  7.ZESTAW DO ODSYSANIA pola operacyjnego Ssak zagięty średnica wew. 8 mm długość drenu 200 CM  8.FARTUCH CHIRURGICZNY WZMOCNIONY XXL 150 L – 2 szt  Sterylny fartuch chirurgiczny wykonany z miękkiej, przewiewnej odpychającej płyny włókniny SMMS o gramaturze 35 g/m2. Fartuch posiadający nieprzemakalne wzmocnienia wykonane z laminatu dwuwarstwowego: włóknina polipropylenowa i folia polietylenowa .Dodatkowe wzmocnienia: w części przedniej ,oraz na rękawach o gramaturze min. 75 g/m² (materiał bazowy plus wzmocnienie). Wielkość wzmocnienia z przodu 50 x 100 cm. Minimalna długość rękawa od wycięcia pod szyją do mankietu 92,5 cm (tolerancja rozmiaru +/-2 cm.) I klasa palności zgodnie z normą CFR1610 , Odporne na działanie alkoholi > 9 zgodnie z normą WSP 80.8 . Posiada oznakowanie rozmiaru w postaci naklejki naklejone na fartuchu, pozwalające na identyfikację przed rozłożeniem. Fartuch z zakładanymi połami złożony w sposób zapewniający aseptyczną aplikację i zachowujący sterylny obszar na plecach (złożenie typu book folded). Wiązany na troki wewnętrzne oraz troki zewnętrzne z kartonikiem; z tyłu, w okolicach szyi, zapięcie na rzep, mankiety o długości 8 cm ( +/- 2 cm ), wykonane z poliestru. Szwy wykonane techniką ultradźwiękową ,w strefie krytycznej dodatkowo wzmocnione taśmą od strony wewnętrznej  9. TAŚMA SAMOPRZYLEPNA ELASTYCZNA (WŁÓKNINOWA) 9X50CM – 2 szt  10. SERWETA CHIRURGICZNA 225 x280 cm 2-WARSTWOWA Z WYCIĘCIEM 10 × 100 CM ZE WZMOCNIENIEM  11.SERWETA PRZYLEPNA 2-WARSTWOWA 225x270 Z WYCIĘCIEM 45 × 65 CM WZMOCNIONYM ŁATĄ CHŁONNĄ 25 × 60 CM ORAZ TAŚMĄ LEPNĄ . WYCIĘCIE ZNAJDUJE SIĘ NA DŁUŻSZYM BOKU  12. SERWETA PRZYLEPNA, 2-WARSTWOWA, 150X250 ZE WZMOCNIENIEM 20 × 50 CM,ORAZ Z TAŚMĄ PRZYLEPNA 3-CZĘŚCIOWĄ 15/70/15 CM  13. SERWETA STANDARDOWA CHIRURGICZNA PRZYLEPNA, 2-WARSTWOWA 75 X 90 CM Z TAŚMĄ PRZYLEPNA 86 × 5 CM NA BOKU 90 CM  14. SERWETA STANDARDOWA CHIRURGICZNA 2-WARSTWOWA 150X240CM  Obłożenie pacjenta składa się z serwet posiadających wzmocnienia ,oraz z serwet standardowych bez wzmocnień. Serwety posiadające wzmocnienia wykonane z laminatu dwuwarstwowego: włóknina polipropylenowa i folia polietylenowa o gramaturze laminatu podstawowego 57,4 g/m2 ,oraz polipropylenowa łata chłonna .Całkowita gramatura laminatu podstawowego i łaty chłonnej 109 g/m2.  .Odporność na działanie wiązki laserowej P4\_21 zgodnie z Norma DIN EN ISO 11810- 1. I klasa palności zgodnie z Normą CFR 1610. Absorpcja cieczy min. 475 ml /m2 zgodnie z normą EN 9073 - 6 .  Serwety standardowe bez wzmocnień składają się z laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 57,4 g/m2, Materiał obłożenia bezwonny spełnia wymagania wysokie normy EN 13795 : 2019. Odporność na działanie wiązki laserowej P4\_21 zgodnie z Norma DIN EN ISO 11810- 1. I klasa palności zgodnie z Normą CFR 1610. Absorpcja cieczy min. 200 ml /m2 zgodnie z normą EN 9073 - 6.  Poszczególne elementy zestawu ułożone w kolejności i w sposób umożliwiający sprawne użytkowanie w trakcie procedury, zawinięte w serwetę na stolik instrumentariuszki . Składowe zestawu zgodne z normą EN 13795 :2019 wymagania wysokie. Całość zapakowana w opakowanie polietylenowe z papierową „klapką”, sterylizacja tlenkiem etylenu. Zestaw powinien posiadać naklejki (min 4 szt.) zawierające nr katalogowy, LOT, datę ważności ,oraz dane adresowe producenta , pozwalające na identyfikację zużytego produktu z możliwością wklejenia np. do protokołu operacyjnego .Zawartość zestawu opisana w języku polskim na etykiecie produktowej naklejonej na opakowaniu. |  | szt. | 300 |  |  |  |  |  |
| 12 | Fartuch urologiczny (endoskopowy)  Fartuch przeznaczony do operacji generujących dużą ilość płynów, wykonany z następujących materiałów:  - górna część fartucha (powyżej piersi) – bawełnopodobna, hydrofobowa, paroprzepuszczalna włóknina spunlace o gramaturze 68 g/m2  rękawy chłonny laminat dwuwarstwowy od wewnątrz oraz folia PE na zewnątrz rękawy połączone z korpusem szwami tradycyjnymi 4/5 długości klejone, 1/5 szwy tradycyjne,  - mankiety wykonane z poliestru , długość mankietów 8 cm (+/- 1 cm)  - pozostałe części fartucha, wykonane z nieprzemakalnej foli PE o grubości 50 mikronów (gramatura 48 g/m2)  - połączenie włókniny z folią: szwy tradycyjne, na szerokości klatki piersiowej szew tradycyjny zabezpieczony dodatkowo samoprzylepną taśmą foliową od wewnątrz.  Konstrukcja fartucha umożliwia zabezpieczenie kończyn dolnych operatora przed zamoczeniem, szczególnie w pozycji siedzącej. Fartuch, w przedniej części posiada kontrafałdy oraz zabezpiecza górną część pleców operującego. W tylnej części fartuch posiada zapięcie typu rzep, oraz dwa troki wykonane z foli PE. Fartuch dodatkowo zabezpieczony (owinięty) w papier krepowy .Fartuch nie zawiera elementów wykonanych z lateksu Pakowany razem z ręcznikiem do wycierania rąk – 1 szt. Na zewnętrznym opakowaniu dwie etykiety samoprzylepne dla potrzeb dokumentacji zawierające nr katalogowy, LOT, datę ważności oraz dane producenta. Fartuch zgodny z normą EN 13795. Rozmiar fartucha oznaczony na dwa sposoby: w centymetrach oznaczających jego długość - 150 cm (+/- 5 cm) oraz literowo XL |  | szt. | 220 |  |  |  |  |  |
| 13 | Fartuch chirurgiczny SMMS  Sterylny fartuch chirurgiczny wykonany z miękkiej, przewiewnej włókniny SMMS o gramaturze 35 g/m2. Fartuch z zakładanymi połami złożony w sposób zapewniający aseptyczną aplikację i zachowujący sterylny obszar na plecach (złożenie typu book folded). Wiązany na troki wewnętrzne oraz troki zewnętrzne z kartonikiem; z tyłu, w okolicach szyi, zapięcie na rzep min. 3 cm x 6 cm i 3 cm x 13 cm, mankiety o długości 8 cm ( +\- 2 cm ), wykonane z poliestru. Szwy wykonane techniką ultradźwiękową , Posiada oznakowanie rozmiaru w postaci naklejki naklejone na fartuchu, pozwalające na identyfikację przed rozłożeniem. Fartuch podwójnie pakowany ze sterylnym opakowaniem wewnętrznym - papier krepowy. Na zewnętrznym opakowaniu min 2 etykiety samoprzylepne dla potrzeb dokumentacji zawierające nr katalogowy, LOT, datę ważności oraz dane producenta. Fartuch zgodny z normą EN 13795 :2019 wymagania standardowe. Fartuch zapakowany w opakowanie papierowo - foliowe i sterylizowany tlenkiem etylenu.  Dodatkowo w opakowaniu dwa ręczniki w rozmiarze 30x40cm.  Rozmiar fartucha oznaczony na dwa sposoby: w centymetrach oznaczających jego długość , (+/- 5 cm), 120cm- S/M, 130 cm –L, 150 cm – XL, 150 cm – XXL. |  | szt. | 400 |  |  |  |  |  |
| 14 | Fartuch chirurgiczny SMMS Special  Sterylny fartuch chirurgiczny wykonany z miękkiej, przewiewnej włókniny SMMS o gramaturze 35 g/m2. Fartuch posiada nieprzemakalne wzmocnienia wykonane z laminatu dwuwarstwowego: włóknina polipropylenowa i folia polietylenowa. Gramatura wzmocnienia w części przedniej fartucha i na rękawach 40 g/m2. Fartuch z zakładanymi połami złożony w sposób zapewniający aseptyczną aplikację i zachowujący sterylny obszar na plecach (złożenie typu book folded). Wiązany na troki wewnętrzne oraz troki zewnętrzne z kartonikiem; z tyłu, w okolicach szyi, zapięcie na rzep min. 3 cm x 6 cm i 3 cm x 13 cm, mankiety o długości 8 cm ( + 2 cm ), wykonane z poliestru .Szwy wykonane techniką ultradźwiękową , w strefie krytycznej dodatkowo wzmocnione taśmą od strony wewnętrznej Posiada oznakowanie rozmiaru w postaci naklejki naklejone na fartuchu, pozwalające na identyfikację przed rozłożeniem. Fartuch podwójnie pakowany ze sterylnym opakowaniem wewnętrznym - papier krepowy. Sterylizowany tlenkiem etylenu.  Dodatkowo w opakowaniu dwa ręczniki w rozmiarze 30x40cm .Na zewnętrznym opakowaniu min 2 etykiety samoprzylepne dla potrzeb dokumentacji zawierające nr katalogowy, LOT, datę ważności oraz dane producent  Fartuch przeznaczony do operacji generujących dużą ilość płynów. Fartuch zgodny z normą PN EN 13795: 2019 . Rozmiar fartucha oznaczony na dwa sposoby: w centymetrach oznaczających jego długość , (+/- 5 cm), 120cm- S/M, 130 cm –L, 150 cm – XL, 150 cm – XXL. |  | szt. | 4000 |  |  |  |  |  |
| 15 | Ubranie chirurgiczne (Bluza + Spodnie) jednorazowego użytku niesterylne  Bluza i spodnie wykonane z lekkiej i miękkiej włókniny bawełnopodobnej typu spunbond o gramaturze 50 g/m2. Bluza z krótkim rękawem o kroju raglanowym, pod szyją posiada wycięcie w kształcie litery V wykończone lamówką, oraz trzy kieszenie (dwie na dole bluzy i jedną, dwudzielną na piersi), a także metkę z rozmiarem widoczną przed rozłożeniem. Spodnie z długimi, prostymi nogawkami i możliwością regulacji obwodu pasa za pomocą troków, wykonanych z tego samego materiału co bluza, wyposażone w dwie kieszenie oraz metkę z rozmiarem. Zarówno bluza jak i spodnie nie zawierają elementów "twardych" tj. plastik lub metal. dostępne w dwóch kolorach zielony lub niebieski . Rozmiar XS.- XXL . Produkt spełnia wymagania normy EN 13795.Wymaga się dołączenia karty technicznej wyrobu dla potwierdzenia wymaganych parametrów. |  |  | 4000 |  |  |  |  |  |
|  | Razem |  |  |  |  |  |  |  |  |

Wykonawca zobowiązany jest do bezpłatnego dostarczenia z ofertą próbek pozycji nr 1,11 po 1 szt.

……………………………………….. ..................................................................

**miejscowość, data** **podpis upoważnionego przedstawiciela**

**Załącznik nr 4**

**Zadanie nr 5**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Opis | producent  nr katalogowy | jm. | ilość | cena netto | wartość netto | stawka VAT | wartość brutto | op. zbiorcze ilość szt.  w kartonie |
| 1 | Zestaw do PCNL, 1x serweta na stolik narzędziowy 150 x 200 cm, 1x serweta z otworem samoprzylepnym bez folii operacyjnej (15x20cm) i workiem do zbiórki płynów 170 x 300 cm, Zestawy zgodne z EN13795 1-3 na poziomie parametrów podwyższonej funkcjonalności. Serwety 2-warstwowe na całej powierzchni PP+PE min. 55g/m2 i chłonności min. 285%. Klasa palności serwet I. Każdy zestaw z 2 naklejkami do dokumentacji z LOT, REF, datą ważności i PL nazwą zestawu. Do transportu pakowane w 2 opakowania transportowe. Zestawy posiadające certyfikat walidacji procesu sterylizacji wydany przez zewnętrzną jednostkę certyfikującą. |  | szt. | 100 |  |  |  |  |  |
|  | Razem |  |  |  |  |  |  |  |  |

Wykonawca zobowiązany jest do bezpłatnego dostarczenia z ofertą próbek pozycji nr 1, po 1 szt.

……………………………………….. ..................................................................

**miejscowość, data**  **podpis upoważnionego przedstawiciela**

**Załącznik nr 4**

**Zadanie nr 6**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Opis | producent  nr katalogowy | jm. | ilość | cena netto | wartość netto | stawka VAT | wartość brutto | op. zbiorcze ilość szt.  w kartonie |
| 1 | Prześcieradło higieniczne 160 x 210 cm z włókniny polipropylenowej o gramaturze 40g/m2, kolor zielony |  | szt. | 10 000 |  |  |  |  |  |
| 2 | Jednorazowa higieniczna poszwa na kołdrę 160x210 cm z włókniny polipropylenowej 40 g/m2, kolor zielony |  | szt. | 4 000 |  |  |  |  |  |
| 3 | Jednorazowa higieniczna poszewka na poduszkę 80x90 cm z włókniny polipropylenowej 40 g, kolor zielony |  | szt. | 4 000 |  |  |  |  |  |
| 4 | Jednorazowe prześcieradło higieniczne 150x250 cm z włókniny SMS 35 g/m2, kolor niebieski |  | szt. | 5 000 |  |  |  |  |  |
|  | Razem |  |  |  |  |  |  |  |  |

……………………………………….. ..................................................................

**miejscowość, data podpis upoważnionego przedstawiciela**

**Załącznik nr 4**

**Zadanie nr 7**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Opis | producent  nr kat. | jm. | ilość | cena netto | wartość netto | stawka VAT | wartość brutto | op. zbiorcze ilość szt.  w kartonie |
| 1 | Zestaw dla noworodka  • Czapeczka dla noworodka 12( wysokość) x10( szerokość) wykonana z dzianiny, 100% bawełna. • Kocyk flanelowy z motywem dziecięcym 160 x75 • Serweta z włókniny kompresowej 40 g.m2 80x60 – 2 sztuki , chłonność 900 % • Podkład chłonny z pulpy celulozowej 60x60 Chłonność 1400 g • Miarka papierowa do mierzenia noworodka  Do potwierdzenia zgodności zaoferowanego asortymentu wymagane jest dostarczenie kart danych technologicznych wystawionych przez producenta wyrobu gotowego. Zamawiający wymaga dokumentu potwierdzającego walidację procesu sterylizacji wyrobów jałowych, stanowiących przedmiot oferty w formie końcowego raportu z walidacji lub raportu ponownej kwalifikacji procesu sterylizacji(operacyjny i procesowy) zgodnie z normą: PN-EN ISO 11135-1:2007  Wymagana pozytywna opinia CZD |  | szt. | 700 |  |  |  |  |  |
| 2 | Serweta na stół operacyjny biały o gramaturze min 30 g.m2 z włókniny polipropylenowej i folii polietylenowo- polipropylenowej 220 x90 niejałowa w opakowaniach a 100 sztuk – około 5 opakowań m/c |  | szt. | 4000 |  |  |  |  |  |
|  | Razem |  |  |  |  |  |  |  |  |

……………………………………….. ..................................................................

**miejscowość, data podpis upoważnionego przedstawiciela**

**Załącznik nr 8**

**Zadanie nr 8**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Opis | producent  nr katalogowy | jm. | ilość | cena netto | wartość netto | stawka VAT | wartość brutto | op. zbiorcze ilość szt.  w kartonie |
| 1 | Serweta operacyjna 2 – warstwowo, jałowa 45 x 45 cm, bez otworu |  | szt. | 200 |  |  |  |  |  |
| 2 | Serweta operacyjna 2 – warstwowa, jałowa 45 x 45 cm, z centralnym otworem przylepnym |  | szt. | 100 |  |  |  |  |  |
|  | Razem |  |  |  |  |  |  |  |  |

……………………………………….. ..................................................................

**miejscowość, data podpis upoważnionego przedstawiciela**

**Załącznik nr 4**

**Zadanie nr 9**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Opis | producent  nr katalogowy | jm. | ilość | cena netto | wartość netto | stawka VAT | wartość brutto | op. zbiorcze ilość szt.  w kartonie |
| 1 | Koc ogrzewający jednorazowego użytku do okrycia pacjenta o wymiarach 110x220 cm; warstwa zewnętrzna wykonana z wysokiej jakości włókniny PP minimum 2 x 30g/m2, wypełnienie Molton 60g/m2 , pakowane jednostkowo a 1 szt., . |  | szt. | 300 |  |  |  |  |  |
| 2 | Podkład wysokochłonny na stół operacyjny z możliwością udźwigu pacjenta do 150 kg., nieprzemakalny; o wymiarach 220 x 100 cm. / +, - 2 cm. /. Złożony z trwale zintegrowanych na całej powierzchni warste: z mocnego , nieprzemakalnego 3 warstwowego laminatu i centralnie wbudowanego rdzenia chłonnego wzdłuż podkładu. Warstwa chłonna / rdzeń wysokochłonny) o wymiarze całkowitym 50 x 180 / +/- 2 cm./ zawiera substancję pochłaniającą i wiążącą płyny, chłonność całkowita co najmniej 4500 ml., minimalna chłonność podkładu potwierdzona dokumentem wydanym przez niezależną jednostkę |  | szt. | 300 |  |  |  |  |  |
| 3 | Osłona na ramię C rtg o wymiarach 80-150 wykonana z mocnej folii polietylenowej. Osłona w formie jednego elementu z dodatkowymi dwoma taśmami stabilizującymi w zastawie. Sterylizowane tlenkiem etylenu zgodnie z normą EN 11135 |  | szt. | 300 |  |  |  |  |  |
|  | Razem |  |  |  |  |  |  |  |  |

**……………………………………….. ..................................................................**

**miejscowość, data podpis upoważnionego przedstawiciela**

**Załącznik nr 4**

**Zadanie nr 10**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Opis | producent  nr katalogowy | jm. | ilość | cena netto | wartość netto | stawka VAT | wartość brutto | op. zbiorcze ilość szt.  w kartonie |
| 1 | Niesterylny fartuch zabiegowy - wizytacyjny wykonany z miękkiej przewiewnej włókniny polipropylenowej o gramaturze 21 g/m2. Fartuch wiązany w pasie na troki. Rękaw zakończony gumką . Rozmiar uniwersalny |  | szt. | 6 000 |  |  |  |  |  |
| 2 | Niesterylny fartuch zabiegowy - wizytacyjny wykonany z miękkiej przewiewnej włókniny polipropylenowej o gramaturze 21 g/m2. Fartuch wiązany w pasie na troki. Rękaw zakończony mankietem z dzianiny. Rozmiar uniwersalny |  | Szt. | 6 000 |  |  |  |  |  |
|  | Razem |  |  |  |  |  |  |  |  |

……………………………………….. ..................................................................

**miejscowość, data podpis upoważnionego przedstawiciela**

**Załącznik nr 11**

**Zadanie nr 11**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Opis | producent  nr katalogowy | jm. | ilość | cena netto | wartość netto | stawka VAT | wartość brutto | op. zbiorcze ilość szt.  w kartonie |
| 1 | Fartuch ochronny podfoliowany w części przedniej + rękawy,  z mankietem poliestrowym szer. 5 cm, 30 g/m2, rozmiar XL |  | szt. | 1 000 |  |  |  |  |  |
|  | Razem |  |  |  |  |  |  |  |  |

……………………………………….. ..................................................................

**miejscowość, data podpis upoważnionego przedstawiciela**

**Załącznik nr 4 Zadanie nr 12**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Opis | producent  nr kat. | jm. | ilość | cena netto | wartość netto | stawka VAT | wartość brutto | op. zbiorcze ilość szt. w kartonie |
| 1 | Serweta operacyjna z gazy bawełnianej, rozmiar 50 x 60 cm, z tasiemką i z kontrastem rtg (chip rtg), zielona, jałowa, 6 warstwowa, 20 nitkowa, sterylizowana tlenkiem etylenu podwójne opakowanie jednostkowe, gotowa serweta po praniu wstępnym i technologicznym, pak, a'2 z tasiemką i z kontrastem rtg (chip rtg), |  | szt. | 200 |  |  |  |  |  |
| 2 | Samoprzylepna serweta operacyjna 150 cm x 240 cm Serweta wykonana z laminatu dwuwarstwowego włóknina polipropylenowa i folia polietylenowa. Taśma mocująca w serwecie pokryta klejem hypoalergicznym, szerokości min. 5 cm, wyposażona w marginesy . Gramatura laminatu 55 g/m2. Materiał spełnia wymagania wysokie normy PN EN 13795. Opakowanie posiada 2 etykiety samoprzylepne zawierające nr katalogowy, LOT, datę ważności oraz dane producenta. Produkt zapakowany w opakowanie papierowo foliowe, sterylizowany tlenkiem etylenu |  | szt. | 4000 |  |  |  |  |  |
| 3 | Serweta operacyjna z otworem o wymiarach 75 x 90 cm . Serweta wykonana z laminatu dwuwarstwowego włóknina polipropylenowa i folia polietylenowa. Gramatura laminatu min 57 g/m2. Otwór okrągły o średnicy 8 cm położony centralnie , samoprzylepny. Klej hypoalergiczny, Materiał obłożenia spełnia wymagania wysokie normy EN PN 13795. Opakowanie jednostkowe posiada 2 etykiety samoprzylepne zawierające dane producenta, nr katalogowy, LOT i datę ważności. Produkt zapakowany w opakowanie papierowo foliowe, sterylizowany tlenkiem etylenu |  | szt. | 2300 |  |  |  |  |  |
| 4 | Jałowa serweta 90 x 100 cm, 2-warstwowa PP+PE, bez wiskowy i celulozy, min. 55 g/m2, chłonność min. 285%, klasa palności I. Do transportu pakowane w 2 opakowania transportowe. Każda serweta z min. 2 naklejkami do dokumentacji. Zgodna z normą EN 13795 1-3 w zakresie parametrów podwyższonej funkcjonalności. |  | szt. | 50 |  |  |  |  |  |
| 5 | Jałowa serweta 50 x 50 cm, 2-warstwowa PP+PE, bez wiskowy i celulozy, min. 55 g/m2, chłonność min. 285%, klasa palności I. Do transportu pakowane w 2 opakowania transportowe. Każda serweta z min. 2 naklejkami do dokumentacji. Zgodna z normą EN 13795 1-3 w zakresie parametrów podwyższonej funkcjonalności. |  | szt. | 100 |  |  |  |  |  |
| 6 | Jałowa serweta operacyjna 75 x 90 cm, nieprzylepna 2-warstwowa PP+PE, bez wiskowy i celulozy, min. 55 g/m2, chłonność min. 285%, klasa palności I. Do transportu pakowane w 2 opakowania transportowe. Każda serweta z min. 2 naklejkami do dokumentacji. Zgodna z normą EN 13795 1-3 w zakresie parametrów podwyższonej funkcjonalności. Poszczególne warstwy są połączone równomiernie przy użyciu techniki współwytłaczania. Zestaw posiada 2 etykiety samoprzylepne zawierające nr katalogowy, LOT, datę ważności oraz dane producenta. Na opakowaniu wyraźnie zaznaczony kierunek otwierania. |  | szt. | 100 |  |  |  |  |  |
| 7 | Jałowa serweta 50 x 60 cm z centralnym otworem przylepnym, 2-warstwowa PP+PE, bez wiskowy i celulozy, min. 55 g/m2, chłonność min. 285%, klasa palności I. Do transportu pakowane w 2 opakowania transportowe. Każda serweta z min. 2 naklejkami do dokumentacji. Zgodna z normą EN 13795 1-3 w zakresie parametrów podwyższonej funkcjonalności. |  | szt. | 100 |  |  |  |  |  |
| 8 | Jałowa serweta 45 x 75 cm, 2-warstwowa PP+PE, bez wiskowy i celulozy, min. 55 g/m2, chłonność min. 285%, klasa palności I. Do transportu pakowane w 2 opakowania transportowe. Każda serweta z min. 2 naklejkami do dokumentacji. Zgodna z normą EN 13795 1-3 w zakresie parametrów podwyższonej funkcjonalności. Pojedyncze sterylne serwety zapakowane do transportu w kartonowy dyspenser oraz karton zewnętrzny. Produkt zapakowany w opakowanie papierowo foliowe, sterylizowany tlenkiem etylenu.  Opakowanie jednostkowe posiada 2 etykiety samoprzylepne do dokumentacji. |  | szt. | 1000 |  |  |  |  |  |
| 9 | Jałowa serweta samoprzylepna 75 x 90 cm, 2-warstwowa PP+PE, bez wiskowy i celulozy, min. 55 g/m2, chłonność min. 285%, klasa palności I. Do transportu pakowane w 2 opakowania transportowe. Każda serweta z min. 2 naklejkami do dokumentacji. Zgodna z normą EN 13795 1-3 w zakresie parametrów podwyższonej funkcjonalności. |  | szt. | 200 |  |  |  |  |  |
| 10 | Serweta operacyjna z wycięciem "U"  serweta samoprzylepna o wymiarach 225cm x 280cm i wycięciu „U” 10cm x 95cm z łatą chłonną o wymiarach 160cm x 150cm. Serweta wykonana z laminatu dwuwarstwowego : włóknina polipropylenowa i folia polietylenowa. Gramatura laminatu podstawowego 55 g/m2. Łączna gramatura laminatu podstawowego i łaty chłonnej 110 g/m2. Materiał obłożenia spełnia wymagania wysokie normy EN PN 13795. Opakowanie jednostkowe posiada 2 etykiety samoprzylepne zawierające dane producenta, nr katalogowy, LOT i datę ważności. Produkt zapakowany w opakowanie papierowo foliowe, sterylizowany tlenkiem etylenu. |  | szt. | 200 |  |  |  |  |  |
| 11 | Serweta operacyjna do zabiegów okulistycznych 150 cm x 140 cm z otworem 7 cm x 10 cm umieszczonym centralnie wypełnionym folią operacyjną ze zintegrowaną torbą na płyny ze sztywnikiem Obłożenie pacjenta wykonane z miękkiej i oddychającej włókniny polipropylenowo - polietylenowej. Gramatura włókniny 55 g/m2.  Materiał obłożenia spełnia wymagania wysokie normy PN EN 13795. Zestaw posiada 2 etykiety samoprzylepne zawierające nr katalogowy, LOT, datę ważności oraz dane producenta. Na opakowaniu wyraźnie zaznaczony kierunek otwierania .Produkt zapakowany w opakowanie papierowo foliowe. Sterylizowany tlenkiem etylenu. |  | szt. | 100 |  |  |  |  |  |
|  | Razem |  |  |  |  |  |  |  |  |

……………………………………….. ..................................................................

**miejscowość, data podpis upoważnionego przedstawiciela**

**Załącznik nr 4 Zadanie nr 13**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Opis | producent  nr katalogowy | jm. | ilość | cena netto | wartość netto | stawka VAT | wartość brutto | op. zbiorcze ilość szt.  w kartonie |
| 1 | podkład chłonny niesterylny 60x90, wkład chłonny z miękkiej rozdrobnionej celulozy, nie przepuszczającej wilgoci folia zewnętrzna, 20 warstwowy |  | szt. | 300 |  |  |  |  |  |
| 2 | podkład chłonny niesterylny 90x180, wkład chłonny z miękkiej rozdrobnionej celulozy, nie przepuszczającej wilgoci folia zewnętrzna, 4 warstwowy |  | szt. | 3 000 |  |  |  |  |  |
|  | Razem |  |  |  |  |  |  |  |  |

……………………………………….. ..................................................................

**miejscowość, data podpis upoważnionego przedstawiciela**

**Załącznik nr 4**

**Zadanie nr 14**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Opis | producent  nr katalogowy | jm. | ilość | cena netto | wartość netto | stawka VAT | wartość brutto | op. zbiorcze ilość szt.  w kartonie |
| 1 | Zestaw do angiografii  Serweta angiograficzna w rozmiarze 240 x 370 cm wykonana z włókniny typu sms z przezroczystymi foliowymi wstawkami z obu stron w rozmiarze 70/75 x 220/230 cm umożliwiające jałowe zabezpieczenie pulpitu sterowniczego. 4 otwory stanowiące dojście do pachwin i tętnic promieniowych otoczone polem przylepnym: 2 okrągłe otwory na tt. udowe o wymiarze 14 cm otoczone folią chirurgiczną w świetle otworu o średnicy samego otworu 7,5 cm oraz 2 otwory na tt. promieniową w kształcie elipsy w rozmiarze 6 x 8 cm. Odległość otworu udowego od otworu promieniowego 35 cm. Dookoła otworów warstwa wysokochłonna wykonana z włókniny sms/smp w kształcie litery T w rozmiarze 240x90/100x150 cm – 1 szt.  fartuch chirurgiczny wzmocniony, wykonany z włókniny SMS, zapinany pod szyją na rzep, rękaw zakończony mankietem z elastycznej dzianiny, troki złączone kartonikiem w sposób umożliwiający samodzielną aplikację z zachowaniem sterylności. Na przedniej części i na rękawach dodatkowa nieprzemakalna warstwa absorpcyjna, rozm. XL – 2 szt.  serweta na stolik zabiegowy i do zawinięcia zestawu w rozm.100 x150 cm – 1 szt.  miska okrągła, niebieska z miarką 500 ml – 1 szt.  miska okrągła, przezroczysta z miarką 500 ml – 1 szt.  skalpel bezpieczny rozm.11 – 1 szt.  strzykawka 3-częściowa typu luer lock z podwójnie uszczelnionym gumowym tłokiem nie zawierającym latexu, wysoce przezroczystą komorą strzykawki z czarną podziałką ułatwiającą odczyt i centrycznie położoną końcówką poj. 10 ml z rozszerzoną skalą do 12 ml – 1 szt.  powłoka foliowa ochronna, przezroczysta typu czepek z gumką 35x70 cm – 1 szt.  powłoka foliowa ochronna, przezroczysta typu czepek z gumką 140x140 cm – 1 szt.  ręcznik wysokochłonny do rąk wykonany z celulozy bielonej 30x40 cm – 2 szt.  rampa wysokociśnieniowa 2-drozna typ OFF z adapterem rotacyjnym testowana do ciśnienia min. 35BAR-1 szt.  Opakowanie zestawu typu folia - papier z 2 repozycjonowanymi, samoprzylepnymi etykietami do wklejenia w dokumentację medyczną pacjenta.  Skład zestawu w j. polskim na etykiecie zewnętrznej |  | szt. | 1500 |  |  |  |  |  |
|  | Razem |  |  |  |  |  |  |  |  |

……………………………………….. ..................................................................

**miejscowość, data podpis upoważnionego przedstawiciela**

**Załącznik nr 4**

**Zadanie nr 15**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Opis | producent  nr katalogowy | jm. | ilość | cena netto | wartość netto | stawka VAT | wartość brutto | op. zbiorcze ilość szt.  w kartonie |
| 1 | Maska chirurgiczna pełnobarierowa  3-warstwowa na troki |  | szt. | 12 000 |  |  |  |  |  |
| 2 | Maska chirurgiczna pełnobarierowa  3-warstwowa na gumki |  | szt. | 25 000 |  |  |  |  |  |
| 3 | Czepek pielęgniarski okrągły, wykończony gumką, z włókniny polipropylenowej 17 g/ m2 |  | szt. | 24 000 |  |  |  |  |  |
| 4 | Furażerka męska z włókniny wiskozowej  min. 27g/m2 |  | szt. | 2 000 |  |  |  |  |  |
| 5 | Spodenki do kolonoskopii |  | szt. | 4 000 |  |  |  |  |  |
| 6 | Koszula dla pacjenta wykonana z włókniny SMS, gramatura 35 g/m2, z krótkim rękawem, wiązana na troki przy szyi i w pasie. Rozmiary S- min. 111 cm, M – 114 cm, L-XL – 117 cm |  | szt. | 6 000 |  |  |  |  |  |
|  | Razem |  |  |  |  |  |  |  |  |

……………………………………….. ..................................................................

**miejscowość, data podpis upoważnionego przedstawiciela**

**Załącznik nr 4**

**Zadanie nr 16**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Opis | producent  nr katalogowy | jm. | ilość | cena netto | wartość netto | stawka VAT | wartość brutto | op. zbiorcze ilość szt.  w kartonie |
| 1 | Czepek chirurgiczny z wywijanym brzegiem głęboki.  Z regulacją umożliwiające idealne dopasowanie, wiązane na torki. Wydłużona część przednia z możliwością wywinięcia i stworzenia taśmy pochłaniającej pot. |  | szt. | 4000 |  |  |  |  |  |
|  | Razem |  |  |  |  |  |  |  |  |

……………………………………….. ..................................................................

**miejscowość, data podpis upoważnionego przedstawiciela**

**Załącznik nr 4**

**Zadanie nr 17**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Opis | producent  nr katalogowy | jm. | ilość | cena netto | wartość netto | stawka VAT | wartość brutto | op. zbiorcze ilość szt.  w kartonie |
| 1 | Fartuch Spunlace  Sterylny fartuch chirurgiczny wykonany z miękkiej, przewiewnej włókniny typu spunlace o gramaturze 68 g/m2 i właściwościach hydrofobowych. Fartuch posiada nieprzemakalne wzmocnienia wykonane z laminatu dwuwarstwowego: włóknina polipropylenowa i folia polietylenowa. Wzmocnienia znajdują się w części przedniej i na rękawach.  Fartuch przeznaczony do operacji generujących dużą ilość płynów. Fartuch zapewnia wysoki komfort termiczny pracy operatora .Gramatura wzmocnienia w części przedniej fartucha i na rękawach 40 g/m2. Fartuch z zakładanymi połami złożony w sposób zapewniający aseptyczną aplikację i zachowujący sterylny obszar na plecach (złożenie typu book folded). Wiązany na troki wewnętrzne oraz troki zewnętrzne z kartonikiem; z tyłu, w okolicach szyi, zapięcie na rzep nie mniejszy niż 2 x 13 cm, mankiety o długości 8 cm ( +/- 2 cm ), wykonane z poliestru. Posiada oznakowanie rozmiaru w postaci naklejki naklejone na fartuchu, pozwalające na identyfikację przed rozłożeniem. odporność na działanie alkoholi >9 wg normy WSP 80.8 . I Klasa palności wg Normy CFR 1610. Fartuch podwójnie pakowany ze sterylnym opakowaniem wewnętrznym - papier krepowy. Na zewnętrznym opakowaniu min 2 etykiety samoprzylepne dla potrzeb dokumentacji zawierające nr katalogowy, LOT, datę ważności oraz dane producenta. Rozmiar fartucha oznaczony na dwa sposoby: w centymetrach oznaczających jego długość - 150 cm (+/- 5 cm) oraz literowo XL  Dodatkowo w opakowaniu dwa ręczniki w rozmiarze 30x40cm |  | szt. | 1500 |  |  |  |  |  |
|  | Razem |  |  |  |  |  |  |  |  |

……………………………………….. ..................................................................

**miejscowość, data podpis upoważnionego przedstawiciela**

**Załącznik nr 4**

**Zadanie nr 18**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Opis | producent  nr katalogowy | jm. | ilość | cena netto | wartość netto | stawka VAT | wartość brutto | op. zbiorcze ilość szt.  w kartonie |
| 1 | Ubranie chirurgiczne (Bluza + Spodnie) jednorazowego użytku niesterylne. Bluza i spodnie wykonane z lekkiej i miękkiej włókniny typu spunbond o gramaturze 35-50 g/m2. Bluza z krótkim rękawem o kroju raglanowym, pod szyją posiada wycięcie w kształcie litery V wykończone lamówką, oraz trzy kieszenie (dwie na dole bluzy i jedną, dwudzielną na piersi), a także metkę z rozmiarem widoczną przed rozłożeniem. Spodnie z długimi, prostymi nogawkami i możliwością regulacji obwodu pasa za pomocą troków, wykonanych z tego samego materiału co spodnie, wyposażone w dwie kieszenie oraz metkę z rozmiarem. Zarówno bluza jak i spodnie nie zawierają elementów "twardych" tj. plastik lub metal. Rozmiary - XS - XXL. Produkt spełnia wymagania normy EN 13795. Każdy komplet osobno pakowany w worek foliowy. |  |  | 6000 |  |  |  |  |  |
|  | Razem |  |  |  |  |  |  |  |  |

……………………………………….. ..................................................................

**miejscowość, data podpis upoważnionego przedstawiciela**

**Załącznik nr 5 do SWZ**

**Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych**

1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UEL 119 z 04.05.2016, str.1), dalej „RODO”, informuję, że:

• administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Puławach, ul. Bema 1, 24-100 Puławy, NIP: 7162238942, REGON: 431205731

• w sprawach związanych z Pani/Pana danymi proszę kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych, kontakt pisemny za pomocą poczty tradycyjnej na adres: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Puławach, ul. Bema 1, 24-100 Puławy, pocztą elektroniczną na adres e-mail: odo@szpitalpulawy.pl;

• Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu prowadzenia przedmiotowego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz zawarcia umowy, a podstawą prawną ich przetwarzania jest obowiązek prawny stosowania sformalizowanych procedur udzielania zamówień publicznych spoczywający na Zamawiającym;

• odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy Pzp;

• Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;

• obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje nie podania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;

• w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22RODO;

• Posiada Pan/Pani:

− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;

− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania lub uzupełnienia Pani/Pana danych osobowych, przy czym skorzystanie z prawa do sprostowania lub uzupełnienia nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.

− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO, przy czym prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony prawnej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego, a także nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia.

− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

• nie przysługuje Pani/Panu:

− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

2. Jednocześnie Zamawiający przypomina o ciążącym na Pani/Panu obowiązku informacyjnym wynikającym z art. 14 RODO względem osób fizycznych, których dane przekazane zostaną Zamawiającemu w związku z prowadzonym postępowaniem i które Zamawiający pośrednio pozyska od wykonawcy.

……………………………………. ………………………………

Miejscowość, data podpis osoby upoważnionej

1. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z  dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1). [↑](#footnote-ref-1)